Kraków dnia: 2021-07-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-304/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Remont instalacji odgromowej pawilonu D-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-315/21” – znak sprawy KC-zp.272-315/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy dopuszcza się możliwość zastosowania drabin/koryt ocynkowanych ogniowo jak dla pozostałych istniejących instalacji na dachu budynku D-4, zamiast proponowanych drabin kablowych z TWS. Wymiary i sposób prowadzenia pozostaje bez zmian. Proponowane rozwiązanie pozwoliłoby ujednolicić trasy kablowe na dachu oraz dać możliwość szybszego wykonania prac ze względu na ograniczoną dostępność drabin z TWS

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania drabin/koryt ocynkowanych ogniowo, gdyż nie stanowią one rozwiązania równoważnego do drabin typu TWS