Kraków dnia: 2021-07-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-297/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zespół wielomateriałowych drukarek 3D - KC-zp.272-297/21” – znak sprawy KC-zp.272-297/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy zgodzą się Państwo na urządzenie w technologii UV LCD o parametrach: Parametr; Nowe parametry; Obecne parametry. Technologia; LCD UV; LCD UV. Panel LCD; min. 13”, min. 4K monochromatyczny; min. 13”, min. 4K monochromatyczny. Rozdzielczość XY; max. 76 mikronów; max. 76 mikronów. Piksele XY; min. 3840 x 2160; min. 3840 x 2160. Rozdzielczość Z; Do 50 mikronów; Do 10 mikronów. Prowadnice osi Z; Podwójne prowadnice osi Z; Podwójne prowadnice osi Z. Ekran dotykowy; Min. 4,5"; Min. 5”. System chłodzenia; Wielowiatrakowy (min. 2 wiatraki); Wielowiatrakowy (min. 2 wiatraki). Obszar roboczy; 290-350 x 165-240 x 400-500 mm; 290-350 x 165-240 x 400-500 mm. Wsparcie dla oprogramowania slicer; Wsparcie dla oprogramowania slicer; Wsparcie dla oprogramowania slicer. Łączność; Co najmniej USB, Ethernet; Co najmniej Wifi, USB oraz Ethernet. Rozmiar drukarki; Nie mniej niż 370 x 340 x 600 mm i nie więcej niż 400 x 380 x 690 mm,; Nie mniej niż 370 x 340 x 600 mm i nie więcej niż 400 x 360 x 620 mm. Masa; min. 25 kg, max. 36 kg; min. 25 kg, max. 35 kg. W zestawie; Tacka na żywicę, zestaw narzędzi; Tacka na żywicę, Adapter Wi-Fi, zestaw narzędzi. Dodatkowe; Instalacja urządzenia u Zamawiającego oraz szkolenie min. 6 h u Zamawiającego.; Instalacja urządzenia u Zamawiającego oraz szkolenie min. 6 h u Zamawiającego.. Gwarancja; Gwarancja: min. 12 miesięcy; Gwarancja: min. 12 miesięcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło