Kraków dnia: 2021-11-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa opatrunków jałowych III” – znak sprawy ZP/46/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej spełniającej wymagania SWZ wykonanej z materiału 2-warstwowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 75x90cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7cm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej spełniającej wymagania SIWZ wykonanej z materiału 2-warstwowego oraz z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej (materiał 3- wartwowy w strefie wzmocnienia)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel