Kraków dnia: 15.11.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/45/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III” – znak sprawy ZP/45/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pytania nr.1 dotyczy pakietu 5 - Zestaw do szycia łąkotki Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside o następujących parametrach, równoważny do opisanego w załączniku 1 SWZ w punkcie 1: -zestaw posiadający dwa implanty w postaci wstępnie zawiązanych węzłów, wprowadzanych do stawu za pomocą zintegrowanego mechanizmu spustowego ; - węzły wykonane z polietylenu UHMWPE- miękkie węzły; -głębokość wysunięcia igły ustalana jest za pomocą ogranicznika ze 7 stopniową podziałką, w zakresie od 12 do 17 mm ze skokiem o 1 mm; - system nie pozostawia węzłów oraz supłów w przestrzeni stawu; -implanty połączone za pomocą poliestrowego szwu niewchłanialnego, który po implementacji układa się płasko na powierzchni łąkotki; -system posiada nić napinającą dającą kontrolę nad siłą napięcia szwu łączącego implanty, która docinana jest za pomocą wbudowanego mechanizmu tnącego, -Nisko profilowa igła, pozwalająca na nakłucie łąkotki bez wykonywania w niej otworu Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski