Kraków dnia: 2021-11-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/45/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III” – znak sprawy ZP/45/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Pakiet 1, pozycja 10 zaproponowanie produktu równoważnego z powodu wycofania produktu. Opis do zaproponowania: "Panewka cementowana, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości wyposażona w specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki, dla średnicy głowy 28 i 32 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny". Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym treść pozycji 10 w pakiecie nr 1 należy wykreślić i dopisać opis proponowanego produktu równoważnego.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Marcin Bierut