Niepołomice dnia: 2021-11-17

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.38.2021/1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa obiektów małej architektury w ramach modernizacji placów zabaw zlokalizowanych w gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.38.2021.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Czy do obowiązków Wykonawcy należy pielęgnacja zieleni? Jeśli tak proszę o określenie dokładnych prac pielęgnacyjnych oraz okres przez jaki mają być wykonywane prace. Pytanie nr 2: W Dokumentacji projektowej nie podano parametrów roślin jakie należy posadzić. W związku z tym proszę o uzupełnienie dokumentacji. Pytanie nr 3: Proszę o informację czy Wykonawca ma dysponować kierownikiem robót? Jeśli tak proszę o określenie specjalności kierownika. Pytanie nr 4: Proszę o informację czy Wykonawca ma kalkulować usługę geodezyjną? Pytanie nr 5: W STWiOR Projektant określa strefę bezpieczną bujaka na 320 x 320 cm przy bujaku o rozmiarze 100 x 40 cm. Określenie tak małej strefy przy tym urządzeniu nie spełnia zgodności z normą PN-EN 1176. Aby zachować strefę bezpieczną należy przewidzieć 1.5 m od każdej ze strony urządzenia. W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie Sprężynowiec o strefie bezpiecznej min. 323 x 385 cm? Według PZT proponowane urządzenie przez Oferenta zmieści się na projektowanym terenie. Pytanie nr 6: Czy po stronie Wykonawcy jest utylizacja urządzeń z demontażu? Pytanie nr 7: Kto jest odpowiedzialny za odnowienie istniejących urządzeń zabawowych? Pytanie nr 8: W dokumentacji projektowej Projektant nie określił rodzaju drewna, z jakiego ma być wykonana altana. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na drewno sosnowe klasy C-24? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1. Nie. Do Wykonawcy nie będzie należała pielęgnacja zieleni po zrealizowaniu zadania. Ad. 2. W dokumentacji podano parametry roślin jakie należy posadzić: Cz.1. Topolowa (załącznik pn. Topolowa_2021_opis str.16 i 17) Cz.2. Plac przy pływalni Niepołomice (załącznik pn. Niepołomice_basen_2021_opis.pdf str. 15 do 17) Cz.3. Sz.P.nr.2.Niepołomice (załącznik pn. Niepołomice_SP2_2021_opis.pdf str.13 i 14) Cz.5 Sz.P. Staniątki ( załącznik pn. Staniątki_SP_2021_opis.pdf str. 15 Cz.6. Wola Batorska Mikoniowiec ( załącznik pn. Wola_Batorska_mini_park_opis.pdf str. 12 do 14) Ad. 3. Wykonawca ma dysponować kierownikiem budowy o specjalności ogólnobudowlanej. W dokumentacji występuje określenie kierownik robót. W tym wypadku te pojęcia są tożsame. Pojęcia kierownik budowy oraz kierownik robót budowlanych są często używane zamiennie. Ustawa Prawo budowlane w wielu artykułach zawiera zapisy wymieniające te funkcje alternatywnie. Czyli jest jedna osoba, która jest kierownikiem budowy i kierownikiem robót budowlanych jednocześnie. Ad. 4. Tak. Zgodnie z postanowieniami i § 3 ust.2 pkt.11 projektu umowy, Wykonawca ma zapewnić obsługę geodezyjną oraz sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ad. 5. Zamawiający zgadza się na urządzenie sprężynowiec o strefie bezpiecznej min. 323 x 385 cm. Ad. 6. Nie. Wykonawca ma zdeponować urządzenia zdemontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ad. 7. Zgodnie z kosztorysem w przypadku cz.2. Plac przy pływalni w Niepołomicach odnowienie urządzeń wskazanych, jest w zakresie Wykonawcy. Ad. 8. Tak. Zmawiający wyraża zgodę na drewno sosnowe klasy C-24

……………………………