Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7 Pakiet nr 40 PYTANIE: „Czy zamawiajacy będzie wymagał aby w instrukcja obsługi czujników, nie zawierała przeciwskazania do pomiarowania w niskiej perfucji i podczas ruchu”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takich zapisów. Pakiet nr 40 PYTANIE: „ Czy Zamawiający będzie wymagać czujników w technologii Nellcor OxiMAX charakteryzujących się: -Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub instrukcji obsługi zaoferowanych czujników wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołaczenie potwierdzenia do oferty - kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność (%SpO2) w zakresie 70- 100% - 2 cyfry - w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdziona w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników -Prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetry z funkcją wyświeltalania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu czujnika”? Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań w tym zakresie. Pakiet nr 40 PYTANIE: „Czy zamawiajacy będzie wymagał, aby zaoferowane czujniki posiadały w instrukcji dokładość pomiarowania ( %SpO2) w zakresie 70% do 100% ± 2 cyfry cyfry, w zakresie 60% - 80% ±3 cyfry”? Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca