Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 20 1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13, poz. 1 jednorazowej protezy plastikowej o zagięciu dwunastniczym, założonej na zestawie do wprowadzania, wykonanej w technologii cienkościennej, co pozwala na osiągnięcie większego drenażu przy mniejszej średnicy stentu, średnica 7Fr, odległość między listkami 50 – 150mm, długość narzędzia 2025mm, doskonała widoczność we fluoroskopii. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13, poz. 2 jednorazowej protezy plastikowej o zagięciu dwunastniczym, założonej na zestawie do wprowadzania, wykonanej w technologii cienkościennej, co pozwala na osiągnięcie większego drenażu przy mniejszej średnicy stentu, średnica 10Fr, odległość między listkami 50 – 150mm, długość narzędzia 2025mm, doskonała widoczność we fluoroskopii. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13, poz. 3 jednorazowej protezy plastikowej o zagięciu dwunastniczym, założonej na zestawie do wprowadzania, średnica 11.5Fr, odległość między listkami 50 – 150mm, długość narzędzia 2000mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13, poz. 4 jednorazowej protezy plastikowej o zagięciu dwunastniczym, o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7Fr, 8.5Fr, 10Fr, proteza wykonana w technologii cienkościennej, co pozwala na osiągnięcie większego drenażu przy mniejszej średnicy stentu, odległość między listkami 50 – 180mm, doskonała widoczność we fluoroskopii, niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca