Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 21 1. dot. Pakietu 16, Załącznik nr 1, Parametry wymagane. Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska w Załączniku nr 1 - Parametry wymagane? Zamawiający wpisał "Parametry graniczne dla analizatora", natomiast pakiet nr 16 nie dotyczy dostarczenia analizatora a systemu aspiracyjno-próżniowego. Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka. Treść powinna brzmieć: „Parametry graniczne dla systemu pobierania krwi”. Zamawiający modyfikuje zapis w zakresie pakietu nr 16 w załączniku nr 1 i zamieszcza go pod odpowiedziami na powyższe pytania. 2. dot. Pakietu 16, Załącznik nr 1, Tabela asortymentowo-cenowa. Prosimy o doprecyzowanie jakie dane Wykonawca ma zawrzeć w kolumnie "rozmiar"? Czy należy powielić dane z kolumny "rozmiar proponowany"? Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w zakresie pakietu nr 16 w załączniku nr 1 i zamieszcza go pod odpowiedziami na powyższe pytania. 3. dot. zapisów Umowy § 6 ust. 1 Prosimy o modyfikację zapisu w § 6 ust. 1 i dopisanie: " Towar (…..) na jego koszt (……) przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto". Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. dot. zapisów Umowy § 6 ust. 3 Zamawiający zapisał w tym punkcie iż termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę zapisy umowy, z których wynika, że realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych (maksymalnie 7 dni od dnia złożenia zamówienia) opartych na bieżących potrzebach zamawiającego, zapis taki jest bezzasadny. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w/w punkcie na zapis, że termin ważności produktów powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis, ale tylko w zakresie pakietu nr 16. Zapis zostanie wprowadzony do umowy na etapie jej tworzenia. 5. dot. zapisów Umowy § 6 ust. 3 Zamawiający zapisał w w/w punkcie iż okres ważności produktu, będzie nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko - strzykawce (dot. poz.2), prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 5 dni) bez zbędnego składowania produktów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie strzykawko-probówek z pozycji: 2 w Pakiecie nr 16 z 6-cio miesięcznym terminem ważności od daty dostarczenia do Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 6. dot. zapisów Umowy § 13 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 13 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca

Pakiet  16 – System do pobierania krwi                                                                                                                                                                            Kod CPV: 33141300-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar proponowany | Wielkość proponowanego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT 1 szt./1 opakowanie | Cena jedn. Z Vat za 1 szt./ 1 opakowanie | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł |  |  | Podatek VAT w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Próbówko-strzykawka z EDTA na ilość pobranej krwi ok. 2 - 3 ml, średnica 13 - 14 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 2 | Próbówko-strzykawka z cytrynianem sodu do koagulologii na ilość pobranej krwi ok. 2 - 3 ml, średnica 11 - 12 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 3 | Próbówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem na ilość pobranej krwi ok. 4 - 5 ml, średnica 13 - 14 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 184 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 4 | Próbówko-strzykawka do OB na ilość pobranej krwi ok. 3 - 4 ml, średnica 8 - 9 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 5 | Probówko-strzykawka z jonami magnezu umożliwiającymi diagnozowanie pseudotrombocytopenii, o poj. ok.2-3 ml, średnica 11-12 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 6 | Próbówko-strzykawka z heparyną litową do badań gazometrycznych, pakowana pojedynczo, sterylna, na ilość pobranej krwi ok. 2 ml. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 7 | Bezpieczna igła systemowa z dodatkową osłoną zabezpieczającą, chroniącą przed ryzykiem zakłucia rozmiar 0,7. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 8 | Bezpieczna igła systemowa z dodatkową osłoną zabezpieczającą, chroniącą przed ryzykiem zakłucia rozmiar 0,8. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 9 | Bezpieczna igła systemowa z dodatkową osłoną zabezpieczającą, chroniącą przed ryzykiem zakłucia rozmiar 0,9. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 64 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 10 | Łącznik do podawania leków w opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 11 | Łącznik do pobierania krwi typu Luer, umożliwiający połączenie z wkłuciem obwodowym. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

…………………………………………………………………… Podpis I pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

Dotyczy pakietu nr 16

Parametry wymagane:

| Lp. | Parametry graniczne dla systemu pobierania krwi | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową. | TAK |  |
| 2. | Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy. | TAK |  |
| 3. | Probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem. | TAK |  |
| 5. | Jednoczęściowa igła (igła zespolona z nasadką). | TAK |  |
| 6. | Probówki plastikowe zakręcane korkiem, eliminujące efekt aerozolowy. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie części składowe jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 8. | Wszystkie produkty, które stanowią zamknięty system pobierania krwi winny być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenia oświadczenia producentów o kompatybilności tych produktów. | TAK |  |
| 9. | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego (forma i termin przeszkolenia zostanie ustalony po podpisaniu umowy w terminie dogodnym dla zamawiającego). | TAK |  |

Parametry ocenianie:

| Lp. | Parametry graniczne dla systemu pobierania krwi | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Wyraźne zróżnicowanie kolorów korków probówek dla poszczególnych grup badań. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

…………………………………………………………………… Podpis I pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem