Kraków dnia: 2021-11-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-682/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ORAZ ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa pieca muflowego dla WGGiOŚ - KC-zp.272-682/21” – znak sprawy KC-zp.272-682/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Czy dopuszczają Państwo temperaturę maksymalną 1100 st.C i moc 1,8kW ? 2. Czy dopuszczają Państwo wymiary komory 200x300x133 mm (szer x gł x wys) i wymiary zewnętrzne: 445x660x495 mm (szer x głęb x wys)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów w tym zakresie. Ad.2 Zamawiający dopuszcza wymiary komory 200x300x133 mm (szer x gł x wys) i wymiary zewnętrzne: 445x660x495 mm (szer x głęb x wys)

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ.