Kraków dnia: 2021-12-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-688/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - ZMIANA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie węzła cieplnego dla budynku C-7 AGH w Krakowie  - KC-zp.272-688/21” – znak sprawy KC-zp.272-688/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Państwa odpowiedz na poniższe pytanie jest aktualna

Czy zakres postępowania obejmuje dostarczenie i montaż zasobników ciepłej wody z podłączeniem ich do wewnętrznej instalacji c.w.u budynku

Odp.: Zamawiający informuje, że zakres postępowania obejmuje dostarczenie i montaż zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem ich do wewnętrznej instalacji c.w.u.

Z informacji uzyskanej przez producenta zbiorników firmę Cibet wynika że przedmiotowe zasobniki zostały zamówione przez wykonawcę remontu budynku C-7 (Firmę Re-bau) i są w ich zakresie montażu. Ponownie zwracam się z pytanie czy w zakresie przedmiotowego przetargu jest wykonanie tak zwanej "niskiej strony" czyli montaż zasobników ciepłej wody z podłączeniem ich do węzła ciepłowniczego oraz instalacji wewnętrznej w budynku. Jest to istotna informacji do oszacowania wartości kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że anuluje poprzednią odpowiedź nr 1 zamieszczoną w dniu 03.12.2021  i informuję, że postępowanie nie obejmuje dostarczenie i montaż zasobników ciepłej wody z podłączeniem ich do wewnętrznej instalacji c.w.u. budynku.

Elementy te są po tzw. „niskiej stronie”, która nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego. Strona niska, której nie należy wyceniać, składa się z elementów ujętych w poniższej tabeli:

| Oznaczenie na schemacie technologicznym Rys. nr 2 | #### WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 108a | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN50, PN10 | 6 |
| 115a | ZAWÓR MANOMETROWY NR 249 | 1 |
| 116a | MANOMETR 111.10 , 0-16 Bar RURKA IMPULSOWA MANOMETRU | 1 |
| 119a | TERMOMETR PRZEMYSŁOWY PROSTY W OPRAWIE STALOWEJ RTĘCIOWY T(P)0....100 (1,0) | 1 |
| 127 | ZAWÓR ODCINAJĄCY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA | 2 |
| 128 | ZASOBNIK C.W.U. typ LAS 750 | 2 |
| 129 | FILTR SIATKOWY MUFOWY TR-112-50 DN50 | 1 |
| 130 | WODOMIERZ TYP WS DN25 Qn=6,3m3/h | 1 |
| 131 | REDUKTOR CIŚNIENIA TYP 315 DN50 NASTAWA 4,8 BAR | 1 |
| 132 | ZAWÓR ZWROTNY PN10 DN50 | 1 |
| TI | TULEJA OCHRONNA TERMOMETRU WG BN-71/8973-03 | 1 |
| PI | RURKA IMPULSOWA MANOMETRU | 2 |