Kraków dnia: 2021-12-15

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp. 272-672/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę młota wahadłowego 300J dla Wo - KC-zp.272-672/21” – znak sprawy KC-zp.272-672/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wymiarach (łącznie z obudową i fundamentem): 2400 x 2000 x 800 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o zasilaniu trójfazowym o maksymalnym poborze mocy 1000W? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ.