Kraków dnia: 2022-01-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-753/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawa spektrometru mossbauerowskiego z 3 równoległymi torami detekcji, układem do niskich oraz wysokich temperatur - 1 sztuka - KC-zp.272-753/21” – znak sprawy KC-zp.272-753/21.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- W SIWZie w opisie kriostatu jest wymaganie, by próbkę można było wymieniać bez odgrzewania kriostatu. Czy zamawiający dopuszcza kriostat "Optistat DNV ", który wymaga odgrzania do wymiany próbki, ale czas odgrzania i wymiany próbki nie przekracza 30 min? W tym kriostacie próbka jest mocowana na stabilnym mechanicznie palcu i nie drga w sposób przypadkowy, co jest bardzo ważne w pomiarach mossbauerowskich

ODP. Zamawiający dopuszcza kriostaty próżniowe, wymagające odgrzania próbki do wymiany, jeśli czas odgrzania kriostatu nie przekracza 30 min.