Kraków dnia: 2022-04-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZIMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę wraz z uruchomieniem urządzenia dwuwiązkowego FIB-SEM, skaningowego mikroskopu elektronowego SEM 
z działem jonowym FIB dla WIMiIP AGH - KC-zp. 272-230/22” – znak sprawy KC-zp. 272-230/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W nawiązaniu do ogłoszenia zwracamy się z prośbą o odniesienie się do poniższych kwestii: Dotyczy wzoru umowy: § 8 ust. 6 pkt. g) Z uwagi na bardzo duży stopień skomplikowania i unikatową konfigurację tego rodzaju sprzętu, zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisu ze wzoru umowy. Spełnienie tego postulatu (dostawa sprzętu zastępczego) jest niemożliwe do spełnienia w tej klasie sprzętu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla § 8 ust. 6 pkt. g) ze Wzoru Umowy. Pytanie nr 2 W nawiązaniu do ogłoszenia zwracamy się z prośbą o odniesienie się do poniższych kwestii: Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 12 na: „Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu/modułu/podzespołu/zespołu na nowy, wolny od w wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu/modułu/podzespołu/zespołu”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis w §  8 ust. 12 Wzoru umowy

z:

Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.

na:

Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu/modułu/podzespołu/zespołu na nowy, wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu/modułu/podzespołu/zespołu.

i zamieszcza na stronie internetowej przedmiotowego postępowania Nowy Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3A do SWZ.

Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część SWZ i nie prowadzi 
do zmiany treści Ogłoszenia.