Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy
Niepołomice - Etap I

| SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Niepołomice

- ) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555370

- ) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 13

- ) Miejscowość: Niepołomice

- ) Kod pocztowy: 32-005

- ) Województwo: małopolskie

- ) Kraj: Polska

- ) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

- ) Adres poczty elektronicznej: czeslaw.nowak@niepolomice.eu

- ) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepolomice.eu

- ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

- ) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

| SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00129779/01

- ) Data ogłoszenia: 2022-04-21 13:57

| SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- ) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

- ) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00128005/01

- ) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

- ) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- ) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

- Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Budynek w Niepołomicach, ul. Sosnowa 11

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bez spoinowy

system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu, że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Zagórzu 73, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu, że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego- bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3.1 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik

nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Zakrzowie nr 49, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik

nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Niepołomicach, ul. Ples 8

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik

nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Ochmanowie 70, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 10 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik

nr 7 do SWZ (OPZ)

Po zmianie:

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Budynek w Niepołomicach, ul. Sosnowa 11

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu, że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Zagórzu 73, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu, że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego- bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Zakrzowie nr 49, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Niepołomicach, ul. Ples 8

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy

system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Ochmanowie 70, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

- ) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

- Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Ocieplenie podłogi poddasza

Budynek w Niepołomicach, ul. Zabierzowska 34

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie podłogi na poddaszu warstwą podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/- na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2.1 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Zagórzu 73, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie podłogi na poddaszu podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/-na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3.2 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ)

Po zmianie:

Ocieplenie podłogi poddasza

Budynek w Niepołomicach, ul. Zabierzowska 34

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie podłogi na poddaszu warstwą podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/- na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Zagórzu 73, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- ocieplenie podłogi na poddaszu podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/-na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego A=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

- ) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

- Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Montaż kotła gazowego

Budynek w Niepołomicach, ul. Zabierzowska 34

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego (dopuszcza się zamianę na jednofunkcyjny z zasobnikiem po uzgodnieniu z mieszkańcem

i inspektorem nadzoru) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz wykonaniem nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2.2 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik

nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Zagórzu 73, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego (dopuszcza się zamianę na jednofunkcyjny z zasobnikiem po uzgodnieniu z mieszkańcem

i inspektorem nadzoru) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz wykonaniem instalacji c.o. wraz z grzejnikami.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3.3 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik

nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Staniątkach 227A, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem (dopuszcza się zamianę na dwufunkcyjny po uzgodnieniu z mieszkańcem i inspektorem nadzoru) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz c.o., oraz wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik

nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Podłężu 290A, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz c.o., wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik

nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Niepołomicach, ul. Trudna 2

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu na parterze i piętrze oraz wykonanie nowej instalacji c.o., wraz z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Staniątkach 514, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu na parterze i piętrze oraz wykonanie nowej instalacji c.o., wraz z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi. (dopuszcza się zamianę na dwufunkcyjny po uzgodnieniu z mieszkańcem i inspektorem nadzoru)

- Wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2^K o wymiarach dostosowanych do istniejącej otworu drzwiowego

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 9 stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ)

Po zmianie:

Montaż kotła gazowego

Budynek w Niepołomicach, ul. Zabierzowska 34

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego (dopuszcza się zamianę na jednofunkcyjny z zasobnikiem po uzgodnieniu z mieszkańcem

i inspektorem nadzoru) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz wykonaniem nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Zagórzu 73, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego (dopuszcza się zamianę na jednofunkcyjny z zasobnikiem po uzgodnieniu z mieszkańcem

i inspektorem nadzoru) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz wykonaniem instalacji c.o. wraz z grzejnikami.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Staniątkach 227A, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem (dopuszcza się zamianę na dwufunkcyjny po uzgodnieniu z mieszkańcem i inspektorem nadzoru) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz c.o., oraz wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych.

- Zamówienie obejmuje również:

a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Podłężu 290A, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz c.o., wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Niepołomicach, ul. Trudna 2

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu na parterze i piętrze oraz wykonanie nowej instalacji c.o., wraz z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi.

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg

i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

Budynek w Staniątkach 514, gm. Niepołomice

W ramach tego zadania przewidziane są do wykonania następujące roboty budowlane:

- montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu na parterze i piętrze oraz wykonanie nowej instalacji c.o., wraz z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi. (dopuszcza się zamianę na dwufunkcyjny po uzgodnieniu z mieszkańcem i inspektorem nadzoru)

- Wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2^K o wymiarach dostosowanych do istniejącej otworu drzwiowego

- Zamówienie obejmuje również:

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,

- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych,

- organizację zaplecza budowy,

- dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (2 w wersji papierowej,

1 w wersji elektronicznej);

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ,

- audyt energetyczny budynku - załącznik do SWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (OPZ)

- ) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

- Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Zamówienia podobne będą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót

budowlanych, w szczególności polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu stropu, ociepleniu

dachu, wymianie instalacji ogrzewania, wymianie drzwi i okien, wymianie kotła c.o. oraz wykonaniu innych robót

towarzyszących wchodzących w zakres robót przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Wartość zamówień uzupełniających: 198 500,00 zł, co stanowi 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego

Po zmianie:

Zamówienia podobne będą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót

budowlanych, w szczególności polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu stropu, ociepleniu

dachu, wymianie instalacji ogrzewania, wymianie drzwi i okien, wymianie kotła c.o. oraz wykonaniu innych robót

towarzyszących wchodzących w zakres robót przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Wartość zamówień uzupełniających: 94 000,00 zł, co stanowi 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego

- ) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

- Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Zamówienia podobne będą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót

budowlanych, w szczególności polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu stropu, ociepleniu

dachu, wymianie instalacji ogrzewania, wymianie drzwi i okien, wymianie kotła c.o. oraz wykonaniu innych robót

towarzyszących wchodzących w zakres robót przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Wartość zamówień uzupełniających: 198 500,00 zł, co stanowi 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego

Po zmianie:

Zamówienia podobne będą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót

budowlanych, w szczególności polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu stropu, ociepleniu

dachu, wymianie instalacji ogrzewania, wymianie drzwi i okien, wymianie kotła c.o. oraz wykonaniu innych robót

towarzyszących wchodzących w zakres robót przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Wartość zamówień uzupełniających: 10 000,00 zł, co stanowi 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego

- ) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

- Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Zamówienia podobne będą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót

budowlanych, w szczególności polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu stropu, ociepleniu

dachu, wymianie instalacji ogrzewania, wymianie drzwi i okien, wymianie kotła c.o. oraz wykonaniu innych robót

towarzyszących wchodzących w zakres robót przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Wartość zamówień uzupełniających: 198 500,00 zł, co stanowi 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego

Po zmianie:

Zamówienia podobne będą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót

budowlanych, w szczególności polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu stropu, ociepleniu

dachu, wymianie instalacji ogrzewania, wymianie drzwi i okien, wymianie kotła c.o. oraz wykonaniu innych robót

towarzyszących wchodzących w zakres robót przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Wartość zamówień uzupełniających: 94 500,00 zł, co stanowi 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego