## Arkusz1
Załącznik nr 1A
Pakiet usług naprawczych
(obejmuje dostawę części i montaż)
Lp. | Nazwa części/usługi | ilość | Cena jedn. (netto) | wartość (netto) | Vat (8%) | Wartość (brutto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A | Centrale wentylacyjne i elementy kanałowe
1 | Naprawy obudowy | 1
2 | Lotki - wymiana | 2
3 | Lotki - naprawa | 2
4 | Wymiana silnika wentylatorów o mocy do 1 kW | 1
5 | Wymiana silnika wentylatorów o mocy 1 do 3 kW | 1
6 | Wymiana silnika wentylatorów o mocy 3 do 6 kW | 1
7 | Wymiana paska napędu | 3
8 | Wymiana bieżni koła napędowych | 2
9 | Wymiana łożysk tocznych | 2
10 | Wymiana nagrzewnicy o mocy grzewczej do 45 kW | 1
11 | Wymiana nagrzewnicy o mocy grzewczej od 45 do 100 kW | 1
12 | Wymiana nagrzewnico-chłodnicy o mocy chłodzącej do 15 kW | 1
13 | Wymiana nagrzewnico-chłodnicy o mocy chłodzącej od 15 do 35 kW | 1
14 | Filtr klasy F7 (592x592x520-10) mm | 50
15 | Filtr klasy F7 (380x380x310-10) mm | 20
16 | Przepustnica - wymiana | 2
17 | Przepustnica - naprawa | 2
18 | Wymiana silnika wentylatora o mocy do 1 kW | 1
19 | Wymiana silnika wentylatora o mocy od 1 do 3 kW | 1
20 | Wymiana silnika wentylatora o mocy od 3 do 6 kW | 1
21 | Wymiana siłowników | 2
22 | Wymiana pompki wymuszającej | 2
23 | Wymiana presostatów | 6
24 | Naprawa instalacji elektrycznej (wymiana kabli) m | 10
25 | Naprawa sterowania (wymiana sterownika) kpl | 2
B | Wentylatory
1 | Wymiana elementów zabezpieczających i ruchowych - wyłącznik serwisowy | 3
2 | Wymiana elementów zabezpieczających i ruchowych - zabezpieczenie różnicowe | 3
3 | Wymiana elementów zabezpieczających i ruchowych - łożysko | 4
4 | Wymiana elementów zabezpieczających i ruchowych - pasek napędu | 10
5 | Wymiana silnika elektrycznego o mocy do 1 kW | 1
6 | Wymiana silnika elektrycznego o mocy od 1 do 2 kW | 1
7 | Wymiana silnika elektrycznego o mocy od 2 do 5 kW | 1
8 | Naprawa system sterujący | 5
9 | Przekaźnik rozruchowy | 5
C | Elementy wyposażenia kanałowego
1 | Wymiana napinaczy do klap | 5
2 | Wymiana zabezpieczeń termicznych | 50
3 | Siłowniki klap dymowych - naprawa | 2
4 | Siłowniki klap dymowych - wymiana | 2
RAZEM
Razem cena pakietu usług naprawczych: ………………………………………… zł brutto
miejscowość, dnia |  |  | podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy