Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.6

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o podanie typu opraw oświetleniowych oznaczonych w przedmiarach symbolami A2, A3, C2, D3, D4 - (brak typu opraw w legendzie). - Prosimy o podanie typu opraw oświetleniowych z pozycji przedmiaru robót od nr 357 do nr 362. - Prosimy o załączenie zestawienia stolarki oraz podanie ich parametrów. - Prosimy o informacje czy wyposażenie budynku widoczne na rysunkach wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak prosimy o załączenie zestawienia. - Prosimy o podanie metrażu w m2 elewacji (z pozycji 111 w przedmiarze) oraz kolorystyki RAL - Prosimy o załączenie zestawienia balustrad oraz ich opis. - Prosimy o załączenie zestawienia wycieraczek, krat, odbojników, drabin oraz ich opis (z pozycji 112) - W związku z brakami i niejasnościami w dokumentacji oraz trudnościami związanymi z wyceną materiałów prosimy o zmianę terminu składania ofert na 10.06.2022r. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1) Opis wszystkich opraw występujących w projekcie znajduje się w projekcie technicznym – branży elektrycznej, na rysunku E10.

Ad.2) W projekcie ujęto oprawy: A1, C1, D1, E1, F1, G1, AW1, AW2, AW3, EW1, EW2.

A1- 36 szt.

C1 - 21szt.

D1- 90 szt.

E1 - 35 szt.

F1 - 12 szt.

G1 - 5 szt.

AW1 - 44 szt.

AW2 - 2 szt.

AW3 - 5 szt.

EW1 - 31 szt.

EW2 - 3 szt.

Wszystkie pozostałe opraw występujące w projekcie znajdują się na rysunku E10 (projekt techniczny – branża elektryczna)

Ad.3) Zestawienie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z wykazem bram garażowych zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi  z dnia 14.06.2022r.”.

Ad.4) Umeblowanie zostało pokazane na rysunkach ze względu na wymogi zakresu projektu budowlanego. Umeblowanie nie wchodzi w skład zamówienia. Zakres objęty projektem dot. kompletnego wyposażenia instalacyjnego.

Ad.5) Kolorystyka elewacji stanowi załącznik nr 2.

Szczegółowy obmiar elewacji:

- podmurówka 65 m2,

- ściany kolor biały  – 650 m2,

- ściany kolor jasny grafit  – 300 m2,

- attyki obustronnie kolor czerwony  – 190 m2,

- attyki obustronnie i balkon kolor jasny grafit  – 370 m2

Ad.6) Balustrady ze stali nierdzewnej wykonane zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, balustrady wewnętrzne (schody) – 50,00m,

balustrady zewnętrzne (balkon, taras na dachu) – 20,00m,

mocowanie platformy dla niepełnosprawnych na schodach - ok. 16,00m,

balustrady zewnętrzne tzw. Francuskie – 22,00m

Ad.7) Wycieraczki systemowe aluminiowe z ułożonymi wkładami gumowo - szczotkowymi do pom. o dużym natężeniu ruchu z odpowiednią wytrzymałością i odpornością np. na środki chemiczne – budynek OSP – 2 szt. (przed pomieszczeniami nr 1 i 19), posiadające stosowne atesty i spełniające normy;

kraty- brak;

uchwyty systemowe- zamontowane w toaletach dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, posiadające stosowne atesty i spełniające normy;

odbojnice – przemysłowe stalowe, proste liniowe, narożnikowe

i słupowe wewnętrzne w garażu i zewnętrzne – ok. 80m;

drabiny- zewnętrzna (z obudową zabezpieczającą przed upadkiem) z poziomu dachu nad piętrem do poziomu dachu nad wieżą.

Ad.8) Przesunięto termin składania ofert do 27.06.2022r.

Na stronie  prowadzonego postępowania  w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi  z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji

....................................