Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.15

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Odnośnie drzwi wewnętrznych płycinowych, gładkich - proszę o określenie koloru, oraz ościeżnic: stalowe czy mdf oraz czy stalowe np. kątowe lub regulowane lub mdf stała czy regulowana ( w przypadku regulowanych ościeżnic proszę o podanie zakresów). - Odnośnie świetlików dachowych łukowych - Jaka przenikalność cieplna , czy Poliwęglan w klasie Broof? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1) Stolarka drzwiowa wewnętrzna gładka w kolorze szarym (ostateczny RAL do uzgodnienia na etapie realizacji), ościeżnice stalowe regulowane w zakresie 7,5 – 30cm.

Ad.2) Świetliki dachowe - pasma zgodnie z Normami, cały dach musi być nierozprzestrzeniający ognia – w tym pasma również. Zalecane dodatkowe zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi np. gradem. Pasma świetlne modułowe łukowe (aluminium i poliwęglan) o wymiarach max 120cm x 300cm i 120cm x 400cm, charakterystyka energetyczna zamieszczona jak niżej.

Na stronie  prowadzonego postępowania  w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi  z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji

.......................................