Niepołomice dnia: 2022-06-20

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowę remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Zamawiający, dołączył do postępowania zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Zestawienie to wprowadza w błąd . Projekt w swym opisie, obecne odpowiedzi zamawiającego na pytania oferentów że należy zastosować ościeżnice do drzwi wewnętrznych metalowe regulowane, mają się nijak do zestawienia jakie dołączono do postępowania. W zestawieniu tym wykazano drzwi wewnętrzne aluminiowe. Proszę o uszczegółowienie projektu i wskazanie które ostatecznie drzwi wewnętrzne należy przyjąć do wykonania w ofercie. - W odpowiedziach na zapytania oferentów dołączonych do postępowania, Zamawiający nie uzupełnił przedmiaru o wykonanie gładzi gipsowych na tynkach wewnętrznych oraz nie odpowiedział czy należy ich wykonanie ująć w cenie oferty. Proszę o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i wydanie dyspozycji dla oferentów w tej sprawie. - W dołączonych do postępowania , odpowiedziach na zapytania oferentów , zamawiający wykazał ilość, technologię i kolorystyką dla wykonania elewacji. Z tej odpowiedzi, słusznie wynika że ilość elewacji to 1295 m2. Pozostaje pytanie zasadnicze. Skoro ścian konstrukcyjnych ogółem w przedmiarze wliczono 541m2 którą to ilość należało by rozumieć łącznie ze ścianami wewnętrznymi to w jaki sposób wyliczono powierzchnię elewacji . - Z powyższego pytania jasno wynika że w przedmiarze zaniżono powierzchnię ścian konstrukcyjnych murowanych, grubości 25 cm o 1250m2. W przedmiarze tym, w ogóle nie ujęto wykonania ścianek działowych o gr 12 cm o powierzchni około 1000m2 . W konsekwencji tegoż, całość pozostałych robót wykazanych przedmiarze takich jak tynki wewnętrzne, gładzie, malowanie, okładziny z płytek są nieprawidłowe. Tynki wewnętrzne nie 2230m2 lecz 4960 m2, co za tym idzie, gładzie, malowanie ścian zaniżone o 2/3 zamówienia. Przedmiar, mimo że stanowi element pomocniczy , nie może potwierdzać nieprawdy. Dokument ten opracowuje Projektant i On najlepiej winien wiedzieć o tym co projektuje. - proszę o dołączenie do postępowania prawidłowego przedmiaru robót. - Pan projektant nie przewiduje wykonania podokienników, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. W przedmiarze, Zamawiający nie wydaje dyspozycji co do wykonania tych elementów. - Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, czy faktycznie elementy te nie będą wykonywane. - Garaże na samochody bojowe, ich posadzka będzie nimi obciążona. Brak w projekcie obliczeń dla wytrzymałości tej posadzki. Wydaje się że zaprojektowane warstwy są wątpliwe dla tych obciążeń. Proszę o potwierdzenie że zaprojektowane warstwy są wystarczające pod względem wytrzymałości i tak należy je wycenić w ofercie. - Zamawiający, w zamówieniu przetargowym oraz w dołączonych do niego dokumentach zapisał że przedmiotem postępowania jest „Etap I”. - proszę o uszczegółowienie zamówienie i wskazanie co jest przedmiotem I Etapu postępowania - W odpowiedziach na zapytania oferentów, Zamawiający wskazuje że w wycenie oferty nalży ująć poręcze dla podjazdu dla niepełnosprawnych oraz drabinę na dach. Elementy takie nie występują w projekcie. Proszę o uszczegółowienie, co jest przedmiotem zamówienia, dołączony projekt budowlany jak to zapisano w SIWZ, czy elementy opisywane przez Zamawiającego w odpowiedziach na zapytania oferentów. - Dołączony do postępowania, uzupełniony przedmiar robót, w dalszym ciągu jest nieprawidłowy i nie został uzupełniony o takie elementy do wykonania jak np. ściany żelbetowe fundamentowe w ilości 230m2 - Przedmiar robót winien być opracowywany w kolejności wykonywania robót i wskazywać technologię ich wykonania. W przedmiarze dołączonym do postępowania, wskazano technologię zasypania fundamentów „spycharkami” , wskazano również że warstwy konstrukcyjne z tłucznia pod płytą fundamentową należy wykonać w tej samej technologii , zasypania spycharkami. Taka grubość warstwy konstrukcyjnej będzie podlegała podziałowi wg opisu projektu konstrukcji i wykonania badań geologicznych dla każdej z tych warstw. Proszę o potwierdzenie Pana Projektanta że, wskazana przedmiarem Zamawiającego, technologia wykonania tych robót nie zniszczy wykonanych elementów konstrukcji i należy ją taką właśnie, przyjąć do wyceny oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Generalnie drzwi aluminiowe z ościeżnicami regulowanymi. Ad.2) Wykonywane będą tylko tynki cementowo- wapienne. Ad.3) Attyki wykańczane będą od strony dachu – dlatego powierzchnia elewacji może być większa niż ścian. Ad.4) Prace należy wykonać w oparciu o projekt techniczny. Ad.5) Parapety wewnętrzne, zewnętrzne oraz podokienniki należy wykonać, ale ostateczny materiał do uzgodnienia na etapie realizacji. Ad.6) Zbrojenie posadzki – prętami Ø 6 co 15 x 15cm. Ad.7) I etap postępowania (zgodnie z wydaną Decyzją Pozwolenia na Budowę nr 855.2022 z dnia 29.04.2022r.) obejmuje: „Budowę budynku usługowego (budynek ochotniczej straży pożarnej) infrastruktury technicznej, muru oporowego oraz instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do czterech zbiorników retencyjnych, na działce nr ew. 525 w miejscowości Zakrzów, gm. Niepołomice” w oparciu o załączony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno- budowlany. Ad.8) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w oparciu o ostateczną Decyzję Pozwolenia na Budowę nr 855.2022 z dnia 29.04.2022r.) która obejmuje: „Budowę budynku usługowego (budynek ochotniczej straży pożarnej) infrastruktury technicznej, muru oporowego oraz instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do czterech zbiorników retencyjnych, na działce nr ew. 525 w miejscowości Zakrzów, gm. Niepołomice” wraz z załączonym SWZ, pomocowym przedmiarem wraz z doszczegółowienie w odpowiedziach. Ad.9) Zakres prac należy wykonać w oparciu o projekt techniczny, SWZ a przedmiar stanowi jedynie wytyczne. Ad.10) Należy nasypywać koparką warstwami, rozprowadzać i zagęszczać sprzętem do zagęszczania lub wałowania

....................................