Kraków dnia: 2022-06-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”dostawę analizatora impedancji z precyzyjnym miernikiem LCR dla WIMiC - KC-zp.272-353/22” – znak sprawy KC-zp.272-353/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W związku ogłoszeniem postępowania zwracamy się do zamawiającego z następującymi pytaniami: W odniesieniu do zapisu: zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał następujące wymaganie: „możliwość określenia impedancji jednocześnie przy minimum dwóch różnych częstotliwościach” Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, które w swym podstawowym zakresie pomiarowym pozwala na określanie impedancji przy jednej częstotliwości? Urządzenie posiada natomiast możliwość określania impedancji przy dwóch częstotliwościach poprzez zakup dodatkowej opcji w przyszłości. Pytanie nr 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od uprawnień z tytułu rękojmi bądź skrócenie jej do okresu obowiązywania gwarancji. Pytanie nr 3 Prosimy o uzupełnienie zapisu § 7 pkt 5 ppkt c „Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni od momentu zgłoszenia z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Pytanie nr 4 Prosimy o wykreślenie zapisu § 7 pkt 5 ppkt f. Zagwarantowanie sprzętu zastępczego na czas naprawy wymaga wykupienia kosztownych opcji serwisowych co znacznie podniesie wysokość składanej oferty. Pytanie nr 5 Prosimy o zmianę zapisów dotyczących gwarancji w § 7 pkt 13. Zakres gwarancji na dostarczony sprzęt jest określany przez producenta na co Państwo powołujecie się w dalszych częściach projektu umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad1. Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym możliwy jest pomiar impedancji tylko na jednej częstotliwości, ale z dodatkową możliwością poszerzenia o kolejną częstotliwość poprzez zastosowanie dodatkowej opcji. W pkt. 4.1. SWZ jest zapis: Możliwość określenia impedancji jednocześnie przy minimum dwóch różnych częstotliwościach. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Możliwość pomiaru impedancji tylko na jednej częstotliwości, z dodatkową możliwością poszerzenia o kolejną częstotliwość poprzez zastosowanie dodatkowej opcji. Ad2. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Ad3. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W § 7 pkt 5 ppkt c) jest: Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni od momentu zgłoszenia. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni od momentu zgłoszenia z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SWZ. Ad4. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ze wzoru umowy § 7 pkt 5 ppkt f Ad5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów znajdujących się w § 7 pkt 13 wzoru umowy.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło