Kraków dnia: 2022-08-24

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wymiana opraw oświetleniowych w budynku DS14 "Kapitol" przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-507/22” – znak sprawy KC-zp.272-507/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź czy należy wykonywać inwentaryzacje obwodów zasilania i lokalizacji puszek zasilających pomieszczenia łazienek (lokalizacja prawdopodobnie nad sufitem z GK) jeżeli tak to proszę o skorygowanie przedmiaru (przebicia, ilościach przewodów, prace odkrywkowe w sufitach podwieszanych) w celu rzetelnej wyceny przez wszystkich oferentów.

Odpowiedź:

Dostęp do puszek jest zapewniony na korytarzu poprzez istniejące rewizje na suficie. Przewody zasilające oprawy są opisane i nie wymagają inwentaryzacji. Projektowane przewody są ujęte w przedmiarze.

Pytanie 2:

Proszę o odpowiedź w jaki sposób należy wykonać instalację dla opraw przeniesionych z prysznica  do przedsionka na sufit betonowy skoro w przedmiarze nie ma pozycji kucia, wypełniania bruzd, malowania czy też korytek natynkowych,  proszę o skorygowanie przedmiaru w celu rzetelnej wyceny przez wszystkich oferentów którzy nie odbyli wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Przewody do opraw przenoszonych będą układane w przestrzeni między stropem, a sufitem podwieszanym. Ewentualne przepusty są uwzględnione w przedmiarze.

Pytanie 3:

Proszę o odpowiedź czy należy i w jaki sposób uzupełnić niedoskonałości na sufitach i ścianach powstałe po demontażu opraw ponieważ w przedmiarach nie występują żadne pozycje związane z wypełnianiem czy malowaniem jeżeli tak to proszę o skorygowanie przedmiaru w celu rzetelnej wyceny przez wszystkich oferentów.

Odpowiedź:

Oprawy zaprojektowano tak, aby praktycznie nie było konieczności wykonywania takich prac. W ofercie należy jedynie uwzględnić wypełnienie otworów po mocowaniu demontowanych opraw. Przypadki konieczności wykonania drobnych zaprawek malarskich należy zgłosić Zamawiającemu, który wykona je we własnym zakresie.

Pytanie 4:

Proszę o skorygowanie ilości przewodów w przedmiarach ponieważ wg informacji uzyskanych na wizji część opraw zmieni lokalizacje co będzie wymagało dodatkowej instalacji (oprawy w piwnicy, łazienkach, oprawy awaryjne),  proszę o skorygowanie przedmiaru w celu rzetelnej wyceny przez wszystkich oferentów którzy nie odbyli wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Niezbędna ilość przewodów została ujęta w przedmiarze.