Kraków dnia: 2022-08-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wymiana opraw oświetleniowych w budynku DS14 "Kapitol" przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-507/22” – znak sprawy KC-zp.272-507/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy Zamawiający udostępni pomieszczenie, w celu przechowywania opraw oświetleniowych i narzędzi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający udostępni pomieszczenie lub pomieszczenia, w których będzie można przechowywać oprawy.

Pytanie 2:

Proszę o informację czy Zamawiający akceptuje fakt, że akumulatory w oprawach awaryjnych są elementami eksploatacyjnymi i są objęte jedynie 24 miesięczną gwarancją?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 w wyjaśnieniach treści SWZ opublikowanych w dniu 24.08.2022 roku Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na akumulatory zainstalowane w oprawach awaryjnych na okres 36 miesięcy.

Pytanie 3:

Uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania kosztorysu na etap składania ofert, tak aby można było porównać oferty wszystkich wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie etapu postępowania, na którym składany będzie kosztorys ofertowy. Zamawiający wymagać będzie kosztorysu przed podpisaniem umowy.

Pytanie 4:

Zamawiający opisuje oprawy za pomocą kilkunastu różnych parametrów. W związku z tym że oprawy będą stanowiły kluczowy koszt całego przedmiotu zamówienia proszę o informację czy Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych oferowanych opraw w celu zweryfikowania parametrów oferowanych opraw?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz ofertą środków dowodowych w postaci kart katalogowych oferowanych opraw. Na etapie realizacji Zamawiający będzie wymagał zatwierdzenia opraw poprzez wystawianie kart zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania. Wszelkie certyfikaty wymienione w dokumentacji projektowej należy dostarczyć na etapie realizacji umowy oraz inne dokumenty zgodnie z zapisami §12 ust. 8 wzoru umowy.

Pytanie 5:

Proszę o wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych do 120 dni, z uwagi na problemy dostępnością elektroniki, jak również fakt, że modernizowany obiekt jest czynnym obiektem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 6:

Czy okres gwarancji udzielany przez Wykonawcę ma być tożsamy z okresem udzielanym przez producenta opraw i systemu?

Odpowiedź:

Niezależnie od okresu gwarancji udzielanego przez Producenta. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na całość wykonanych prac i dostarczonych opraw oświetleniowych na okres od 60 do 84 miesięcy, za wyjątkiem akumulatorów zainstalowanych w oprawach awaryjnych, dla których okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,

Pytanie 7:

Uprzejmie proszę o informacje czy wszystkie parametry urządzeń opisane w dokumentacji projektowej są istotne? Jeśli niektóre są nieistotne to proszę o ich precyzyjne wskazanie.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej opisane zostały podstawowe parametry charakteryzujące oprawy i wszystkie są istotne.

Pytanie 8:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby oferowane oprawy były produkowana seryjnie tj. Zamawiający nie dopuszcza opraw oświetleniowych modyfikowanych specjalnie pod to zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane oprawy pochodziły z produkcji seryjnej i nie były modyfikowane pod warunki określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 9:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, iż kosztorys ma zawierać zestawienie materiałów, które ma umożliwiać Zamawiającemu weryfikację ich parametrów techniczno-użytkowych pod względem ich zgodności z parametrami techniczno-użytkowymi materiałów określonych w dokumentacji.

Odpowiedź:

Kosztorys nie musi zawierać parametrów techniczno-użytkowych oferowanych materiałów. Warunkiem dostarczenia każdego z oferowanych urządzeń i materiałów jest jego uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego i Projektanta poprzez wystawianie kart zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania. W celu zatwierdzenia danego urządzenia/materiału Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dane urządzenie/materiał spełnia wszystkie wymagania SWZ i dokumentacji projektowej.