Kraków dnia: 2022-10-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa miniwirówki z roterem, pH-metr/konduktometr stacjonarny, miniaturowa pompa próżniowa - KC-zp.272-514/22” – znak sprawy KC-zp.272-514/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Wyspecyfikowana w punkcie 3 pompa KNF N86KT.18 została wycofana przez producenta i zastąpiona pompą Laboport N96. Karty pompy N96 w załączeniu. proszę o zmianę na opis poniżej: 3/ Miniaturowa membranowa pompa próżniowa do odgazowywania, filtracji, SPE i aspiracji płynów. Membrana pompy winna być powleczona PTFE dla jej zabezpieczenia przed działaniem agresywnych/żrących gazów i oparów. Głowica pompy powinna być wykonana z PPS (polisiarczek fenylu) a zawory z FKM. Wymagania techniczne: Przyłącza do węży - ID 6 mm Dopuszczalna temperatura medium i otoczenia - od –5 do 40°C Prędkość przepływu: 5-7 L/min. Próżnia końcowa: do 130 mbar (abs.) Ciśnienie maksymalne: 2,5 bar Klasa bezpieczeństwa: IP 20 Gwarancja: 12 miesięcy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ: W pkt. 4.1 ppkt 3/ Miniaturowa membranowa pompa próżniowa jest: 3/ Miniaturowa membranowa pompa próżniowa do odgazowywania, filtracji, SPE i aspiracji płynów. Membrana pompy winna być powleczona PTFE dla jej zabezpieczenia przed działaniem agresywnych/żrących gazów i oparów. Głowica pompy powinna być wykonana z PPS (polisiarczek fenylu) a zawory z FFPM (guma perfluorowana). Wymagania techniczne: Przyłącza do węży - ID 4 mm Dopuszczalna temperatura medium i otoczenia - od –5 do 40°C Prędkość przepływu: 5,5 L/min. Próżnia końcowa: do 160 mbar (abs.) Ciśnienie maksymalne: 2,5 bar Klasa bezpieczeństwa: IP 20 Gwarancja: 12 miesięcy.

W pkt. 4.1 ppkt 3/  Miniaturowa membranowa pompa próżniowa powinno być:

a) Miniaturowa membranowa pompa próżniowa przeznaczona do odgazowywania, filtracji i

aspiracji płynów.

b)Membrana pompy winna być powleczona PTFE celem zabezpieczenia przed działaniem agresywnych/żrących mediów gazowych.

c)Głowica pompy powinna być wykonana z PPS (polisiarczku fenylu) lub tworzywa o porównywalnych właściwościach chemicznych i mechanicznych.

d) Zawory pompy powinny być wykonane z tworzywa typu FKM (kauczuk fluorowy).

e) Przyłącza do węży powinny mieć średnicę:  ID 6 mm

f) Wymagana prędkość przepływu medium: 5-7 L/min.

g) Próżnia końcowa: do 130 mbar (abs.) Ciśnienie maksymalne: 2,5 bar

h) Klasa bezpieczeństwa: IP 20

i) Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część SWZ.