Kraków dnia: 2022-11-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-680/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawę materiałów reklamowych na potrzeby WIEiT - KC-zp.272-680/22” – znak sprawy KC-zp.272-680/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Ponawiam pytanie odnośnie czyścika, które są niedostępne, czy dopuszczają Państwo czyścik tylko do monitora. Odpowiedź Zamawiającego: W dniu 23.11.2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zmiany SWZ w powyższym zakresie usuwając wymóg dostarczenia czyścika do monitorów i okularów.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło