Kraków dnia: 2023-01-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo:KC-zp.272-40/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wydzielenie pożarowe i oddymianie klatki schodowej w domu studenckim DS6 "Bratek" przy ul. Józefa Rostafińskiego 6 w Krakowie, ETAP 1 - wydzielenie pożarowe - KC-zp.272-40/23” – znak sprawy KC-zp.272-40/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Proszę o potwierdzenie, ze w zakresie robót wykonawcy w ramach postępowania nr KC-zp.272-40/23 jest również dostawa i montaż klapy oddymiającej i okien napowietrzających na klatce schodowej. Odpowiedź Zamawiającego: Dostawa i montaż klapy oddymiającej i okien napowietrzających na klatce schodowej nie jest przedmiotem tej części zamówienia. Zgodnie z informacją w punkcie 4.1 SWZ w części: "Wyłączenia z zakresu opisanego w dokumentacji projektowej" (strona 4), Zamawiający wskazał zakres podlegający wyłączeniu, tj.: "Z zakresu realizacji Zamawiający wyłącza część dotyczącą systemu oddymiania (Etap 2)".