Niepołomice dnia: 2023-01-30

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

ZP.271.2.2023/1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II” – znak sprawy ZP.271.2.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1.Który wariant audytowi przyjąć, gdy w audycie występują dwa? Czy przyjąć wariant zalecany przez audytora? 2.Czy w ofercie należy ująć prace dodatkowa niezbędne do wykonania, np. Parapety, obróbki blacharskie, orynnowanie, wymianę rynien nienadającej się do ponownego montażu? 3.Czy dysponują Państwo obmiarem stolarki okiennej do wymiany czy należy samodzielnie wykonać taki pomiar? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1. Niezależnie od rekomendacji audytora należy przyjąć prace do wykonania zgodnie z OPZ. Ad. 2. Tak, w ofercie należy ująć prace dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania (np. parapety, obróbki blacharskie, orynnowanie, wymianę rynien nienadających się do ponownego montażu) Ad. 3. Nie posiadamy szczegółowych obmiarów stolarki okiennej. Wykonawca samodzielnie dokonuje takiego pomiaru. W umowach z mieszkańcami widnieje zapis, zgodnie z którym mieszkańcy maja obowiązek udostępnienia nieruchomości potencjalnemu wykonawcy w celu dokonania swoich obmiarów budynku.

Zamawiający

……………………….