Kraków dnia: 2023-03-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dokończenie poprawy sprawności energetycznej (termomodernizacja) oraz dokończenie przystosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku D-11 AGH w Krakowie KC-zp.272-126/23” – znak sprawy KC-zp.272-126/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytania i odpowiedzi brzmi następująco: W związku z chęcią złożenia oferty w przetargu na: "Dokończenie poprawy sprawności energetycznej (termomodernizacja) oraz dokończenie przystosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku D-11 AGH w Krakowie KC-zp.272-126/23" wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu z: wykonał: co najmniej po 2 (dwie) realizacje każda na kwotę: — min. 950 000 zł brutto, każda polegająca na dociepleniu elewacji budynku wełną metodą EITCS1) na: wykonał: co najmniej po 2 (dwie) realizacje każda na kwotę: — min. 950 000 zł brutto, każda polegająca na dociepleniu elewacji budynku metodą EITCS1)

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza propozycji zmiany tego warunku. Warunek jest adekwatny do systemu ocieplenia zaprojektowanego dla tego budynku. System oparty o wełnę jest systemem trudniejszym w montażu i obróbce w stosunku do systemu opartego o płyty styropianowe – pod względem technicznym ze względu na niezbędną wiedzę i doświadczenie.