Kraków dnia: 2023-03-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-161/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Wynajem wysokotemperaturowego pieca rurowego na okres 22 miesięcy dla WIMiC - KC-zp.272-161/23” – znak sprawy KC-zp.272-161/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pieca bez systemu doprowadzania i odprowadzania gazów (umożliwiający wypał w atmosferze powietrza, gazu obojętnego Ar/He, gazów reakcyjnych niepalnych 95/5% N2/H2, 98/2% Ar/H2, CO2)? Odpowiedź Zamawiającego: Piec będzie wykorzystywany do syntez w przepływie gazów Ar, N2. Piec powinien być przystosowany do przepływu gazów podawanego z butli. Zatyczki gazoszczelne rury roboczej chłodzone cieczą z możliwością doprowadzenia gazu są zatem wymagane.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło