Kraków dnia: 2023-04-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-180/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń Katedry Automatyzacji Procesów WIMIR w hali H-B1B2 - KC-zp.272-180/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- W przedmiarze klimatyzacji ujęte są jedynie przenosiny istniejących jednostek. Tymczasem w projekcie jest mowa o nowym systemie VRF. Prosimy o informacje czy ten system również ma być objęty wyceną?

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ zakres prac obejmuje :

- wykonanie nowej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Katedry Automatyzacji Procesów WIMiR w hali H-B1B2, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową pn.: Projekt wykonawczy inst. sanitarnych nr 45-4-7 i przedmiar nr 45-4-10, który należy traktować jako materiał pomocniczy;

- demontaż istniejących jednostek klimatyzacyjnych z przebudowywanych pomieszczeń Katedry Automatyzacji Procesów WIMiR w hali H-B1B2 i ich ponowny montaż odpowiednio w pomieszczeniach: 130a, 130b, 130c, 130d, 130e, 130f, 123A, 123B w hali H-B3B4 w oparciu o zał. przedmiar robót pn.: Przeniesienie jednostek klimatyzacyjnych nr 45-6-1

Powyższe prace należy wycenić i ująć je w ofercie