Kraków dnia: 2023-08-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-445/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (11)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 "Hajduczek" przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23” – znak sprawy KC-zp.272-445/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i magazyn budowy? Czy będzie możliwość wykorzystania do tego celu pomieszczeń w remontowanym obiekcie? W materiałach przetargowych są sprzeczne informacje. Wg dokumentu "SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji)" Wykonawca nie będzie miał możliwości organizacji zaplecza na terenie Miasteczka Studenckiego a wg dokumentu " AGH-DS-10-OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA" Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia na zaplecze budowy i magazyn. W przypadku gdy nie ma możliwości organizacji zaplecza na terenie Miasteczka Studenckiego, to gdzie Wykonawca ma rozstawić zaplecze budowy wraz z magazynem. Odp.: Zamawiający zapewni Wykonawcy miejsce, zlokalizowane na terenie Miasteczka Studenckiego, w pobliżu budynku DS10 „Hajduczek”, na którym Wykonawca będzie miał możliwość zorganizowania zaplecza budowy i magazynu. 2. Proszę o potwierdzenie, że przesłane przedmiary są orientacyjne i wiążące dla Wykonawcy są ilości podane w dokumentacji projektowej. Rozliczenie prac będzie wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej a nie przedmiarów dołączonych do SWZ. Odp.: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SWZ przedmiary są materiałem pomocniczym. Wiążące dla Wykonawcy są ilości wskazane w dokumentacji projektowej. 3. W związku z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym pod nazwą „Przebudowa i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS10 „Hajduczek” przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23– znak sprawy: KC-zp.272-445/23” zwracam się z zapytaniem, czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej na obiekcie w czwartek 31.08.2023? Jeśli tak, proszę o kontakt do osoby w celu umówienia godziny wizji. Odp.: Zamawiający zorganizuje dodatkową wizje lokalną w dniu 31.08.2023 roku. Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o stawienie się o godzinie 10:00 przed wejściem do budynku DS5 „Strumyk” przy ul. Rostafińskiego 8 w Krakowie.