Kraków dnia: 2023-09-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-498/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawę pompy z silnikiem 3kW wraz z przetwornikiem różnicy ciśnień i przetwornicą dla WGGiOŚ - KC-zp.272-498/23” – znak sprawy KC-zp.272-498/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Proszę o podanie punktu pracy pompy (Q - wydajność, H - wysokość podnoszenia). Odpowiedź Zamawiającego: Przy wysokości podnoszenia H=19 m wydajność pompy wynosi Q=36 m3/h (wlot DN = 65 mm, wylot DN = 40 mm).

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło