Kraków dnia: 2023-10-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-611/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku D-17  na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-611/23” – znak sprawy KC-zp.272-611/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: - Zamawiający w rozdziale 8.2. SWZ zdefiniował warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: „ co najmniej 2 (dwie) realizacje na kwotę min. 100 000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu lub wymianie pokrycia dachowego z membrany EPDM”. Powyższe sformułowanie ogranicza grono potencjalnych oferentów i nie znajduje uzasadnienia w odniesieniu do wpływu na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Na uwagę zasługuje ograniczenie do membrany EPDM. W związku z powyższym prosimy o zmianę warunków udziału na: co najmniej 2 (dwie) realizacje na kwotę min. 100 000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu lub wymianie pokrycia dachowego. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapisy pozostają bez zmian. - W projekcie widnieje zapis, że inwerter powinien zapewniać komunikację poprzez przemysłowe protokoły: MBUS, MODBUS – RTU oraz, że należy rozbudować istniejący system monitoringu energii EcoStruxure Power Monitoring Expert o nowe urządzenie pomiarowe (analizator parametrów sieci) i wykonać wizualizację analizatora w rozdzielnicy głównej. Prosimy o doprecyzowanie czy zarówno inwerter jak i analizator (analizatory) powinny znaleźć odzwierciedlenie w istniejącym systemie. Odp.: Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy wykonać rozbudowę systemu EcoStruxure Power Monitoring Expert i wizualizację jedynie o analizator (analizatory). Zamawiający nie wymaga wykonania odzwierciedlenia inwertera w istniejącym systemie. - Mając na uwadze przygotowanie dla Państwa jak najbardziej korzystnej i optymalnej oferty prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na 08.11.2023 r.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie składania ofert.