Kraków dnia: 2023-11-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-658/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa drona profesjonalnego wraz z radiometryczną kamerą termowizyjną i oprogramowanie specjalistycznym - KC-zp.272-658/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie odnośnie parametru dotyczącego wagi kamery. Aktualnie dostępne kamery z sensorem termowizyjnym kompatybilne z dronem spełniającym parametry techniczne podane w SWZ 
ważą około 900 gram. Czy dopuszczają Państwo zmianę tego parametru?

Odp.

Kamera nie powinna przekraczać 500 g, ze względu na docelowy montaż innych elementów nie może zostać przekroczona taka masa kamery. Z tego powodu Zamawiający nie zmienia zapisów parametru masy kamery na około 900 g.

- Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu odnośnie długości gwarancji? Producent na kamerę i drona spełniające w pełni specyfikacje techniczną oferuje 12 miesięcy gwarancji.

Odp.

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących gwarancji i pozostaje przy wymaganej min. 24 miesiące.