## toto z prod
Załącznik nr 2
Dostawa osprzętu elektrycznego niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie
Lp. | Artykuł | Oferowane artykuły (producent, model, inne oznaczenia pozwalające na identyfikację produktu) | Ilość | Jedn. | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Automat zmierzchowy z sondą AZ-B S2 (część zamienna do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 5 | szt
2 | Bateria alkaiczna LR 9V |  | 5 | szt
3 | Bateria alkaiczna LR03 AAA np. Duracell |  | 15 | szt
4 | Bateria alkaiczna LR06 np. Duracell |  | 15 | szt
5 | Bezpiecznik 14x51 32A GG |  | 25 | szt
6 | Bezpiecznik 14x51 gG - 32 A |  | 25 | szt
7 | Bezpiecznik 1P B-10A S301 |  | 15 | szt
8 | Bezpiecznik 1P B-16A S301 |  | 25 | szt
9 | Bezpiecznik 1P B-25A S301 |  | 25 | szt
10 | Bezpiecznik 63A NH-00/000 |  | 25 | szt
11 | Bezpiecznik S-301 B 25 A |  | 15 | szt
12 | Czujnik ES60 Zona 360" (część zamienna do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 20 | szt
13 | Czujnik ruchu np. ORNO OR-CR-208 |  | 10 | szt
14 | Dzwonek 230V, czaszowy, np. DNS 001 |  | 40 | szt
15 | Gniazdo 16A/5 ST IP 44 |  | 50 | szt
16 | Gniazdo gumowe 16A 230V IP54 |  | 10 | szt
17 | Gniazdo NT-130H IP44 np. AQUARIUS |  | 15 | szt
18 | Gniazdo NT-230H IP44 np. AQUARIUS |  | 20 | szt
19 | Gniazdo podwójne N/T IP44 np. HERMES |  | 15 | szt
20 | Gniazdo podwójne Z/U białe np. AKORD |  | 40 | szt
21 | Gniazdo podwójne Z/U GP-2AZ np. AKCENT |  | 50 | szt
22 | Gniazdo podwójne Z/U P/T np. ABB SWING |  | 25 | szt
23 | Gniazdo poj. z/u Ospel As (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 25 | szt
24 | Gniazdo pojedyncze N/T IP44 np. HERMES |  | 15 | szt
25 | Gniazdo pojedyncze N/T np. Kontakt-Simon |  | 25 | szt
26 | Gniazdo pojedyncze NT-130H IP44 np. CEDAR |  | 10 | szt
27 | Gniazdo pojedyncze Z/U GP-1AZ np. AKCENT |  | 15 | szt
28 | Gniazdo pojedyncze Z/U np. ABB SWING |  | 25 | szt
29 | Gniazdo pojedyncze Z/U np. FIORENA |  | 10 | szt
30 | Gniazdo pojedyncze Z/U P/T np. ELSO |  | 25 | szt
31 | Gniazdo pt podwóje z/u Ospel As (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 20 | szt
32 | Gong dwutonowy 230V, np. GNS-921 |  | 25 | szt
33 | Izolacja elektryczna 15x10 |  | 25 | szt
34 | Izolacja elektryczna 19x25 |  | 10 | szt
35 | Kanał 20x18 długości 2mb |  | 25 | mb
36 | Kanał 25x15 długości 2mb |  | 25 | mb
37 | Kanał 40x40 długości 2mb |  | 25 | mb
38 | Klawisz do łącznika uniwersalnego OPTIMA |  | 15 | szt
39 | Klawisz podwójny do wyłącznika ELSO |  | 25 | szt
40 | Klawisz pojedynczy do wyłącznika ELSO |  | 25 | szt
41 | Klawisz pojedynczy schodowy do wyłącznika ELSO |  | 25 | szt
42 | Klosz do oprawy SD 136 OPAL (część zamienna do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 10 | szt
43 | Klosz do oprawy SD 236 OPAL (część zamienna do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 10 | szt
44 | Klucz DATA KOS453 (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 50 | szt
45 | Klucz do blokady LEGRAND (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 50 | szt
46 | Końcówka rurowa oczkowa typ KOE DIN 2,5mm |  | 50 | szt
47 | Końcówka rurowa oczkowa typ KOE DIN 6mm |  | 50 | szt
48 | Końcówki kablowe HI |  | 50 | szt
49 | Lampka neonowa E-10 np. POLO |  | 40 | szt
50 | listwa instalacyjna PCV 20 x 20 |  | 30 | szt
51 | Łącznik do kuchenek elektrycznych, siedmiopozycyjny np. PŁ.5HT/006-P171110 NEW |  | 50 | szt
52 | Opaska zaciskowa kablowa |  | 200 | szt
53 | Oprawa panel sufitowy 600x600 PT, QUATTRO 2.0 SLIM K 600x600 30W 3900lm/ 840 DALI/ Dyfuzyjny/ biała 9003ds / IP40, do montażu w sufitach kasetonowych (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 10 | szt
54 | Oprawa kanałowa E27 np. MILO 7040T |  | 10 | szt
55 | Oprawa LED – np. IVELA TYP 250T |  | 10 | szt
56 | Oprawa LED - np. IVELA TYP 350T |  | 10 | szt
57 | Oprawa LED 18W IP44 Okrągła np. Surface-Circular LED sensor 18W |  | 25 | szt
58 | Oprawa LED 24W IP44, okrągła, np. Surface-Circular LED sensor 24W |  | 25 | szt
59 | Oprawa liniowa LED 9W |  | 20 | szt
60 | Oprawa liniowa podszafkowa 8W np. PAX TL2016B-8W-SR |  | 30 | szt
61 | Oprawa LED 35W 4800lm /840 DALI /Poliwęglan/ Dyfuzyjny /szara /IP66 kompatybina z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem: MILOO HERMES 1200 |  | 10 | szt
62 | Oprawa LED 1200x300 30W 3900lm/ 840 DALI/ Dyfuzyjny/ biała 9003ds / IP40 z zestawem do montażu natynkowego SLIM ECO 1200x300 / biała 9003ds kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem: MILOO QATTRO 1200 x300 NT QUATTRO 2.0 SLIM K |  | 15 | szt
63 | Oprawa LED IP44 300x300 15W 1700lm/ 840 DALI/ Dyfuzyjny/ biała 9003ds / IP44 kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem: Millo LIGHT STEP NEO NT |  | 20 | szt
64 | Oprawa LED IP44 300x300 25W 2700lm/ 840 DALI/ Dyfuzyjny/ biała 9003ds / IP44 kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem: Millo LIGHT STEP NEO NT |  | 10 | szt
65 | Oprawa panel sufitowy 600x600 NT, QUATTRO 2.0 SLIM K 600x600 30W 3900lm/ 840 DALI/ Dyfuzyjny/ biała 9003ds / IP65 z zestawem do montażu natynkowego SLIM ECO 600x600 / biała 9003ds (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 10 | szt
66 | Oprawa WL060V LED 17S/840 PSU II WH 22 PHILIPS (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 10 | szt
67 | Oprawa SD 236/0 IP40 EVG (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 10 | szt
68 | Plafoniera Gamma LED 10W 4000K (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 10 | szt
69 | Plafoniera LED Tokar 10W 4000K IP44 FI-26 PMMA (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 5 | szt
70 | Płyta grzewcza uniwersalna okrągła 1500W do kuchenki elektrycznej np. płyta grzejna fi180 1500W WEBO |  | 40 | szt
71 | Płyta grzewcza uniwersalna okrągła 1000W do kuchenki elektrycznej np. płyta grzejna fi145 1000W WEBO |  | 25 | szt
72 | Pokrętło płyty elektrycznej 3-Z B-C |  | 200 | szt
73 | Przedłużacz 5*2P-Z/5MB np. ENOS |  | 10 | szt
74 | Przedłużacz IP44 5GN 2MB OW3*2 |  | 5 | szt
75 | Przekaźnik czasowy np. PCS-516 DUO |  | 25 | szt
76 | Przełącznik podtynkowy np. Ospel Akcent |  | 100 | szt
77 | Przełącznik świecznikowy np. ABB SWING |  | 40 | szt
78 | Przełącznik zmienny schodowy np. ABB SWING |  | 40 | szt
79 | Przełącznik zmienny schodowy podtynkowy np. OSPEL |  | 40 | szt
80 | Przewód LGY 6.0/750 |  | 40 | mb
81 | Przewód OMY 3x1,5mm2 |  | 100 | mb
82 | Przewód OW 3x1,5mm2 |  | 100 | mb
83 | Przewód OW/H05RR-F 3*1,5 |  | 15 | mb
84 | Przewód OWY 3x2,5mm2 |  | 100 | mb
85 | Przewód YDY 5x1.5/750V |  | 40 | mb
86 | Przewód YDYP 3x1,5 750V |  | 200 | mb
87 | Przewód YDYP 3x2,5 750V |  | 200 | mb
88 | Przykrywki uniwersalne fi 80 |  | 100 | szt
89 | Puszka hermetyczna 75x75 |  | 40 | szt
90 | Puszki 60 |  | 10 | szt
91 | Ramka 1-krotna np. POLO-OPTIMA |  | 10 | szt
92 | Ramka podwójna np. ELSO |  | 25 | szt
93 | Ramka pojedyncza np. ELSO |  | 25 | szt
94 | Statecznik EEI-A2, 4x18W/T8 (o wymiarach 274x28x28mm): np. firmy GTV |  | 25 | szt
95 | Statecznik EL.PC 2*36 T8 PRO |  | 25 | szt
96 | Statecznik ELEK.ELXc 142.872 |  | 40 | szt
97 | Statecznik ELEK.ELXc 236.208 |  | 25 | szt
98 | Statecznik elekrtoniczny 4x18W/T8 np. VS /ELXc 4x18W/T8 |  | 25 | szt
99 | Statecznik LN 18W .181.319 |  | 25 | szt
100 | Statecznik LN 18W 1.850 |  | 15 | szt
101 | Statecznik LS YLEB-418 4x18W/ T8 |  | 25 | szt
102 | Statecznik QT-ECO 1*4-16W 240 V (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 25 | szt
103 | Statecznik QT-ECO 118 24W 240 V (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 100 | szt
104 | Statecznik QT-ECO 218 D/E T/E (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 25 | szt
105 | Statecznik QTP-DL 1*36-40 (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 15 | szt
106 | Statecznik QTP-DL 2*36-40 (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 15 | szt
107 | Statecznik TJBE 218H 2x18W (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | 15 | szt
108 | Stycznik ESC 440/40A np. Hagar ESC440 |  | 15 | szt
109 | Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 4 N/O (1-2, 3-4, 5-6, 7-8), Ui - 440 V np. RIK 25-40-24 |  | 15 | szt
110 | szybkozłącze dls 3 przewodow np. WAGO |  | 100 | szt
111 | szybkozłącze dls 4 przewodow np. WAGO |  | 100 | szt
112 | szybkozłącze dls 5 przewodow np. WAGO |  | 100 | szt
113 | Świetlówka 13W/20-640 G5 |  | 40 | szt
114 | Świetlówka D 13W/21-840 G24d1 np. DULUX |  | 150 | szt
115 | Świetlówka D 13W/31-830 G24d1 np. DULUX |  | 100 | szt
116 | Świetlówka D 18W/21-840 2PIN np. DULUX |  | 25 | szt
117 | Świetlówka D 18W/31-830 2PIN np. DULUX |  | 50 | szt
118 | Świetlówka D 26W/21-840 2PIN np. DULUX |  | 40 | szt
119 | Świetlówka D 26W/31-830 2PIN np. DULUX |  | 20 | szt
120 | Świetlówka DE 18W/21-840 4PIN np. DULUX |  | 100 | szt
121 | Świetlówka DE 18W/31-830 4PIN np. DULUX |  | 10 | szt
122 | Świetlówka DE 26W/21-840 4PIN np. DULUX |  | 25 | szt
123 | Świetlówka F 24W/830 2G10 np. DULUX |  | 10 | szt
124 | Świetlówka F 24W/840 2G10 np. DULUX |  | 200 | szt
125 | Świetlówka F 36W/840 2G10 np. DULUX |  | 200 | szt
126 | Świetlówka KLD-D 18W/840 G24d2 |  | 25 | szt
127 | Świetlówka KLD-L 18W/840 2G11 |  | 25 | szt
128 | Świetlówka KLD-S 9W/865 G23 |  | 25 | szt
129 | Świetlówka L 18W/21-840 NP plus |  | 400 | szt
130 | Świetlówka L 18W/840 2G11 4PIN np. DULUX |  | 400 | szt
131 | Świetlówka L 36W/830 2G11 4PIN np. DULUX |  | 25 | szt
132 | Świetlówka L 36W/840-21 G13 |  | 40 | szt
133 | Świetlówka liniowa T8 18W/860 |  | 400 | szt
134 | Świetlówka liniowa T8 36W/860 |  | 40 | szt
135 | Świetlówka liniowa T8 56W/860 |  | 10 | szt
136 | Świetlówka LT 13W/760-010 T5 |  | 100 | szt
137 | Świetlówka LT 18W/840 T8 |  | 40 | szt
138 | Świetlówka LT 18W/865 T8 |  | 40 | szt
139 | Świetlówka LT 36W/840 T8 |  | 250 | szt
140 | Świetlówka LT 36W/865 T8 |  | 75 | szt
141 | Świetlówka PL-C 18W/840 G24d-2 |  | 25 | szt
142 | Świetlówka PL-L 18W/840 2G11 |  | 25 | szt
143 | Świetlówka PL-L 36W/840 2G11 |  | 100 | szt
144 | Świetlówka PL-S 11W/830 4PIN |  | 25 | szt
145 | Świetlówka PL-S 9W/840 4P 2G7 |  | 40 | szt
146 | Świetlówka S 11W/830 G23 2PIN np. DULUX |  | 100 | szt
147 | Świetlówka S 11W/840 G23 2PIN np. DULUX |  | 40 | szt
148 | Świetlówka S 9W/830 G23 2PIN np. DULUX |  | 25 | szt
149 | Świetlówka S 9W/840 G23 2PIN np. DULUX |  | 25 | szt
150 | Świetlówka S 9W/840 G23 np. DULUX |  | 40 | szt
151 | Świetlówka S/E 11W/840 2G7 np. DULUX |  | 40 | szt
152 | Świetlówka S/E 11W/840 G23 2PIN np. DULUX |  | 25 | szt
153 | Świetlówka T/E 18W/840 GX24Q-2 4PIN np. DULUX |  | 15 | szt
154 | Uchwyt świetlówki 2G11 *132* |  | 100 | szt
155 | Układ do lampy Vossloh Schwabe typ Elxc 123.842 |  | 10 | szt
156 | Wentylator kanałowy np. EOL 100 B |  | 10 | szt
157 | Wentylator łazienkowy np. VENTS 100 S |  | 10 | szt
158 | Wkładka CYL. 14*51 mm gG 32A |  | 10 | szt
159 | Wkładka topikowa typ CH |  | 100 | szt
160 | Wkładka topikowa typ D0 |  | 100 | szt
161 | Wkładka topikowa typ WT |  | 100 | szt
162 | Wkładka WTS 10A D11 |  | 25 | szt
163 | Wkładka WTS 16A D11 |  | 25 | szt
164 | Wkładka WTS 20A D11 |  | 25 | szt
165 | Włącznik WNT-101C IP44 DZW |  | 10 | szt
166 | Wtyczka 16A PCE GUMA 2P+Z |  | 10 | szt
167 | Wtyczka sieciowa + "0" WT-205 16A |  | 25 | szt
168 | Wtyczka WB-6 16A Z/U WT-168 |  | 10 | szt
169 | Wyłącznik zmierzchowy WZ 200S |  | 5 | szt
170 | Wyłącznik dzwonkowy WPT-7B |  | 10 | szt
171 | Wyłącznik IP 44 n/t |  | 10 | szt
172 | Wyłącznik krzyżowy WPT-8B biały |  | 10 | szt
173 | Wyłącznik mocy 400A 3P z rączką IP65 |  | 10 | szt
174 | Wyłącznik NAD. 16A*B*1B1E/5301 |  | 10 | szt
175 | Wyłącznik P/T np. ABB SWING |  | 25 | szt
176 | Wyłącznik podw. Ospel As |  | 10 | szt
177 | Wyłącznik podwójny np. AKORD AW-5 |  | 25 | szt
178 | Wyłącznik podwójny np. Simon wyłącznik podwójny |  | 25 | szt
179 | Wyłącznik poj. Ospel As |  | 20 | szt
180 | Wyłącznik pojedynczy 10 A np. ELSO |  | 25 | szt
181 | Wyłącznik pojedynczy np. AKORD AW-1 |  | 25 | szt
182 | Wyłącznik pojedynczy np. Simon wyłącznik pojedynczy |  | 25 | szt
183 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA/25A, 2P, typu HAGER |  | 10 | szt
184 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA/40A, 2P, typu HAGER |  | 10 | szt
185 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA/40A, 4P, typu LEGRAND |  | 10 | szt
186 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA/40A, 4P, typu. HAGER |  | 10 | szt
187 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA/63A, 4P, typu HAGER |  | 10 | szt
188 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA/63A, 4P, typu LEGRAND |  | 10 | szt
189 | Wyłącznik schodowy 10A ES 10 |  | 10 | szt
190 | Wyłącznik schodowy np. AKORD AW6 |  | 30 | szt
191 | Wyłącznik świecznikowy np. ELSO 10 |  | 10 | szt
192 | Wyłącznik WNT-1 IP 44 np. AQAUARIUS |  | 10 | szt
193 | Wyłącznik zmierzchowy (następca WZ301) |  | 5 | szt
194 | Zapłonnik 4-22W np. PHILIPS S2 |  | 50 | szt
195 | Zapłonnik 45-65W np. PHILIPS S10 |  | 50 | szt
196 | Zegar elektroniczny np. HAGER EE-180 |  | 10 | szt
197 | Żarnik 20W G4 12V np. CAPSULINE JC |  | 10 | szt
198 | Żarnik 35W G6.35 np. CAPSULINE JC |  | 10 | szt
199 | Żarówka 250W WLS E40 |  | 10 | szt
200 | Żarówka 250W/24V SPECJALNA GX5,3 PH |  | 10 | szt
201 | Żarówka 35W40 230V TWIST GU 10 |  | 10 | szt
202 | Żarówka 7W E27 SMD60 LED |  | 10 | szt
203 | Żarówka LED 11W E27 |  | 100 | szt
204 | Żarówka LED 12W E27 |  | 100 | szt
205 | Żarówka LED 12W E27 |  | 30 | szt
206 | Żarówka LED 4,5W GU10-CW 24 SMD5050 |  | 10 | szt
207 | Żarówka LED 4W E14 świeca |  | 10 | szt
208 | Żarówka LED 5W E27 |  | 50 | szt
209 | Żarówka LED 5W GU10 SMD 24 BOX |  | 10 | szt
210 | Żarówka LED 6W E14 świeca |  | 10 | szt
211 | Żarówka LED 6W E27 |  | 100 | szt
212 | Żarówka LED SMD GU10-CW 35mm 230 |  | 10 | szt
213 | Żarówka sodowa NAVT-70 super 4Y, 70W, E27 |  | 10 | szt
214 | Żarówka T25 LED |  | 100 | szt
RAZEM (netto)
RAZEM (brutto)
Wartość brutto (suma z tabeli):
Słownie brutto:
Wartość brutto należy umieścić w odpowiednim polu FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1)
Do oferty należy dołączyć wypełnioną wersję elektroniczną kalkulacji cenowej w wersji edytowalnej (format .xls, .xlsx, .odt)
Miejscowość, data:
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych