Kraków dnia: 2024-01-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-765/23.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa wirówki laboratoryjnej dla WIMiC- KC-zp.272-765/23” – znak sprawy KC-zp.272-765/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Prosimy o zaakceptowanie adapterów spełniających wymaganie: " 4 adaptery na co najmniej 1 probówkę okrągłodenna lub stożkową 25 ml (szklana lub z tworzywa np. PP)" zamiast wymagania: " 4 adaptery na co najmniej 1 probówkę okrągłodenna lub stożkową 25 /30 ml (szklana lub z tworzywa np. PP)". Wg naszej wiedzy, do wirówki opisanej w OPZ , nie istnieją adaptery spełniające wymaganie " 4 adaptery na co najmniej 1 probówkę okrągłodenna lub stożkową 25/30 ml (szklana lub z tworzywa np. PP)" ani też adaptery spełniające wymaganie " 4 adaptery na co najmniej 1 probówkę okrągłodenna lub stożkową 30 ml (szklana lub z tworzywa np. PP)". W związku z powyższym obecnie nie ma możliwości złożenia oferty zgodniej z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w odpowiedzi dokonuje zmian zapisu SWZ w pkt 4 ppkt 4.1: z: " 4 adaptery na co najmniej 1 probówkę okrągłodenną lub stożkową 25 /30 ml (szklana lub z tworzywa np. PP)". na:

" 4 adaptery na co najmniej 1 probówkę okrągłodenna lub stożkową  25 ml (szklana lub z tworzywa np. PP)"