Kraków dnia: 2024-06-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-241/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa wyposażenia do laboratorium - DE-dzp.272-241/24” – znak sprawy DE-dzp.272-241/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Czy Zamawiający dopuści myjkę o następujących parametrach łącznie: • Moc grzewcza: 1200 W zamiast 500 W (podana przez nas moc jest adekwatna do pojemności myjki) • Moc ultradźwięków: 300 - maks. 1200 W zamiast 600 W (podana przez nas moc jest adekwatna do pojemności myjki) • Częstotliwość: 37 kHz zamiast 40kHz • Ustawienie czasu: 0-30 min (cyfrowy wyświetlacz LED) - ustawianie czasu analogowo poprzez pokrętło. Odpowiedź Zamawiającego: W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający zmienia zapisy w SWZ w następujący sposób: Pkt 4.1 Zadanie 3 Zamiast: - Moc grzewcza: 500 W - Moc ultradźwięków: 600 W - Częstotliwość: 40kHz - Ustawienie czasu: 0-30 min (cyfrowy wyświetlacz LED) Powinno być: • Moc grzewcza: min. 500 W • Moc ultradźwięków: min. 300 W • Częstotliwość: min. 35 kHz • Ustawienie czasu: 0-30 min lub więcej (cyfrowy wyświetlacz LED) lub ustawianie czasu analogowo poprzez pokrętło. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.