Kraków dnia: 2024-07-04

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-328/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa 1 sztuki laboratoryjnej wagi analitycznej dla WWNiG - DE-dzp.272-328/24” – znak sprawy DE-dzp.272-328/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Zwracamy się z prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści poniższe parametry: • wyświetlacz LCD z podświetleniem • szalka o średnicy Ø 100 mm, stal nierdzewna • wymiary całkowite (z osłoną) szer. x gł. x wys. 205,5x351x338 mm .• waga netto około 7,3 kg • dopuszczalna temperatura otoczenia 10 °C / 40 °C • zakres obciążenia: 520 g • działka elementarna: 0,1mg • powtarzalność: 0,4mg • liniowość: +/-0,6mg • czas stabilizacji: 2,5s Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza parametry zaproponowane przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:

W pkt. 4.1. SWZ jest:

Opis przedmiotu zamówienia:

- wyświetlacz LCD z podświetleniem

- szalka o średnicy Ø 80 mm, stal nierdzewna

- wymiary całkowite (z osłoną) szer. x gł. x wys. 210x340x330 mm (+/- 5 mm)

- minimalne wymiary komory ważenia szer. x gł. x wys. 160x140x205 mm

- waga netto około 6,2 kg (+/- 50 g)

- dopuszczalna temperatura otoczenia 5 °C / 35 °C

- zakres obciążenia: 510 g

- działka elementarna: 0,1mg

- powtarzalność: 0,2mg

- liniowość: 0,4mg

- czas stabilizacji: 4s

- kalibracja wewnętrzna

- interfejs RS 232

- zasilanie seciowe 24 VAC, 500 mA

- gwarancja co najmniej 24 miesiące (kryterium oceny ofert)

Przykładowy model spełniający powyższe wymagania: Waga analityczna ALJ 500-4A; firma Kern & Sohn

W pkt. 4.1. SWZ powinno być:

Opis przedmiotu zamówienia:

- wyświetlacz LCD z podświetleniem

- szalka o średnicy Ø 100 mm, stal nierdzewna

- wymiary całkowite (z osłoną) szer. x gł. x wys. 205,5x351x338mm (+/- 5%)

- minimalne wymiary komory ważenia szer. x gł. x wys. 160x140x205 mm

- waga netto 7,3 kg (+/- 5%)

- dopuszczalna temperatura otoczenia 10 °C / 40 °C

- zakres obciążenia: 520 g

- działka elementarna: 0,1mg

- powtarzalność: 0,4mg

- liniowość: 0,6 mg

- czas stabilizacji: 2,5s

- kalibracja wewnętrzna

- interfejs RS 232

- zasilanie seciowe 24 VAC, 500 mA

- gwarancja co najmniej 24 miesiące (kryterium oceny ofert)

Przykładowy model spełniający powyższe wymagania: Waga analityczna ALJ 500-4A; firma Kern & Sohn

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło