Kraków dnia: 2024-09-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-486/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (8)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonów C-1/C-2 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-468/24” – znak sprawy DE-dzp.272-468/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Pyt.: W udostępnionym przedmiarze:

PW_C-1_C-2_instalacje_elektryczne_kosztorys_aktualizacja plus dodatkowe.bem w dziale 9 Roboty dodane, są dodatkowe pozycje: poz. 9.1 "Dodanie opraw na klatkach schodowych, 6 szt na piętrze" oraz poz. 9.2 "Dodatkowe szafy rozdzielcze". Projekt techniczny nie obejmuje tego zakresu. Proszę określić co to są za oprawy, podać ich dane techniczne oraz udostępnić schematy tych dodatkowych szaf.

Odp.: Zamawiający informuje, że specyfikacja opraw oświetlenia podstawowego została podana na legendzie rzutów od EC1.07 do EC1.14 oraz EC2.07 do EC2.14 (NA\INSTALACJE_ELEKTRYCZNE). Ilość opraw oświetlenia podstawowego należy przyjąć zgodnie z rzutami stanowiącymi nadzór do projektu wykonawczego dla instalacji elektrycznych.

Jednocześnie zamawiający przypomina że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami treści SWZ.

Zamawiający informuję, że montaż rozdzielni elektrycznych opisanych w przedmiarze jako dodatkowe szafy rozdzielcze zostały omyłkowo ujęte w przedmiarze. Nie należy ich wyceniać.