Kraków dnia: 2024-09-24

Wspólnota Mieszkaniowa w Krakowie

ul. Czarnowiejska 103

30-049 Kraków

Zarządca

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pismo: WM-dzp.1/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zastosowaniem ustawy Pzp pn. ”Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe oraz prace budowlane w obrębie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - WM-dzp.1/24” – znak sprawy WM-dzp.1/24.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco:

Proszę o informację z jakiego materiału wykonać drzwi przeciwpożarowe EI30 i EI60 - drewniane, stalowe czy drewniane  skrzydło i ościeżnica stalowa?

Odp.: Zamawiający informuje, że specyfikacja techniczna drzwi zawarta jest w dokumentacji projektowej m.in. na rys. Cz103_PWZ_A-5.1_zestawienie stolarki drzwiowej, katalog pod nazwą: PW.zip, PW, 01_PW_arch.Cz103.