Kraków dnia: 2024-10-25

DE-dzp.272-472/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Dostawa komory próżniowej dla WIMiR - DE-dzp.272-472/24” – znak sprawy DE-dzp.272-472/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy nie stanowi problemu wykorzystanie 2 dwóch pomp dyfuzyjnych o wydajności 160 l/s każda, aby spełnić warunek minimalnego przepływu 300l/s. Następne pompy w typoszeregu to  285 l/s i lub 750 l/s.

Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dwóch pomp dyfuzyjnych, w układzie musi być wykorzystana jedna olejowa pompa dyfuzyjna.