Kraków dnia: 2024-11-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-668/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawę wagi analitycznej na potrzeby WIMiIP” – znak sprawy DE-dzp.272-668/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści wagę dwuzakresową o maksymalnym zakresie ważenia 120g/220g

i dokładnością wagi odpowiednio 0,01 mg / 0,1mg? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagi z dwuzakresowym zakresem ważenia z zastrzeżeniem,
iż waga powinna ważyć z dokładnością 0,01 mg ze względu na badania, które będą realizowane.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.