Niepołomice dnia: 2025-01-10

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.48.2024.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa orlika przy Szkole na Jazach w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.48.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Pytanie 1 Wnosimy o dopuszczenie do postępowania siły na wyrywanie pęczka na poziomie min. 64N. Zwracamy uwagę , iż norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014 i FIFA, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 40N. Zaproponowany przez nas parametr siły wyrywania pęczka jest dużo większy niż wymagania normy. Wymagania określone przez FIFĘ i normę EN 15330-1:2013 są wystarczające by zapewnić nawierzchnie na najwyższym poziomie. Obniżenie tego parametru do proponowanego przez nas poziomu nie obniży jakości nawierzchni, a jedynie poszerzy konkurencyjność. Zatem zgodnie z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu siły wyrywania pęczka na poziomie min. 64N. Pytanie 2 Wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw z dtexem min. 14.000. Nadmieniamy, że standardowe włókno monofilowe wśród sztucznych traw piłkarskich waha się w przedziale 11.000-15.000dtex, przy czym trawy z dtexem 15.000 są bardzo sztywne i powodują większe otarcia naskórka. Wśród traw piłkarskich najczęstsze i najpopularniejsze są trawy monofilowej z dtex 12.000-14.000 ze wzmocnionym rdzeniem. Zapewniają one odpowiednią wysoką jakość. Wnosimy zatem o dopuszczenie do przetargu traw z dtex min. 14.000 wzmocnione rdzeniem wzmacniającym. Pytanie 3 Wśród parametrów dla sztucznej trawy Zamawiający wymaga wagi włókna na poziomie min. 1590g/m2 i wagi całkowitej 3250g/m2. Waga włókna i waga całkowita określona w postępowaniu jest charakterystyczne dla traw o wysokości 50mm. Zamawiający w postępowaniu dopuszcza trawy o wysokości od 40mm, natomiast określone wagi nie są dostosowane do tej wysokości. Większość producentów przy produkcji trawy monofilowej produkuje trawy z wagą włókna 1400-1600 i wagą całkowitą w przedziale 2400-2700g/m2. Proponowana różnica nie będzie odczuwalna ani widoczna podczas użytkowania. Podkreślamy, że proponowana przez nas zmiana w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie jakości nawierzchni. Dopuszczenie proponowanej przez nas wagi włókna przyczyni się jedynie do zwiększenia konkurencyjności. Stąd też wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw z wagą włókna min. 1550g/m2 oraz waga całkowita min. 2650g/m2. Pytanie 4 Norma PN-EN 15330-1:2014 i Fifa w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody przez kompletny system na poziomie min. 180mm/h. Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: "lekki opad", gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, "umiarkowany opad" - pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, "silny opad" - powyżej 0,75 cm wody na godzinę, największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973roku i wynosiły 300mm/dobę, tj. 12,5mm/godzinę). Zatem wymóg normy i FIFY określony na poziomie 180 mm/h jest ponad 10 krotnie wyższy od wyżej wymienionych najwyższych opadów. Biorąc pod uwagę powyższe i warunki panujące w Polsce wymóg określony przez normę i FIFĘ jest wystarczająco wysoki. Dopuszczenie przepuszczalności na poziomie min. 1500mm/h nie wpłynie na jakość oferowanego produktu, a jedynie przyczyni się do zwiększenia ilości potencjalnych wykonawców. Stad też wnosimy o dopuszczenie do przetargu przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1500mm/h. Pytanie 5 Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta statusu FIFA Licencee Producer (FLP). Wyróżnia się dwa statusy dla producentów FIFA: FIFA Preferred Producer (preferowany producent FIFA) oraz FIFA LICENCEE PRODUCER (licencjonowany producent FIFA). Zwracamy uwagę, że wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego lub preferowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFFERED PRODUCER i producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU oraz SWZ. Ad.2) Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU oraz SWZ. Ad.3) Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU oraz SWZ. Ad.4) Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU oraz SWZ. Ad.5) Zamawiający dopuszcza posiadanie przez producenta sztucznej trawy aktualnego statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFFERED PRODUCER potwierdzonego aktualnym certyfikatem.