Kraków dnia: 2025-01-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-742/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa 1 szt. spektrofotometru do Laboratorium Biologii Kosmicznej dla Centrum Technologii Kosmicznych - DE-dzp.272-742/24” – znak sprawy DE-dzp.272-742/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wraz z dostarczonym oprogramowaniem umożliwiały pomiar FRET? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga funkcji pomiaru FRET. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było wyposażone w monochromatory do pomiaru fluorescencji? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga monochromatorów do pomiaru fluorescencji. Dopuszczamy pomiar fluorescencji z zastosowaniem filtrów. Dopuszczamy spektrofotometry z pojedynczym filtrem do wyboru, lub zestawem filtrów fluorescencji. Wskazany filtr zielony FL-535 (Wzbudzenie: 485 nm, Emisja: 535 nm) jest minimalnym wymogiem, ale dopuszczamy też urządzenia z dodatkowymi filtrami w standardzie np. filtrem czerwonym FL-595- wzbudzenie 535/25nm, emisja 595/35nm, co będzie dodatkowym atutem. 3. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiało nastawę szerokości szczeliny po stronie wzbudzenia i emisji w pomiarze fluorescencji w zakresie 8-100nm? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga i dopuszcza urządzenie wykorzystujące inne metody kontroli wzbudzenia i emisji światła. 4. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone wraz z urządzeniem oprogramowanie było wielostanowiskowe bez ograniczenia liczby instalacji? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza oprogramowanie wielostanowiskowe bez ograniczenia liczby instalacji.