Akademia Górniczo - Hutnicza                                                                   Kraków dnia: 2025-06-03

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-287/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa suszarki laboratoryjnej dla WIMIC DE-dzp.272-287/25” – znak sprawy DE-dzp.272-287/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 2 1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu suszarkę posiadającą dokładność ustawienia temperatury 0,1 stopni Celsjusza? 2. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu suszarkę posiadającą moc grzewczą 980 stopni celsjusza? 3. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu suszarkę posiadającą czas nagrzewania do 150 stopni Celsjusza 20 min? 4. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu suszarkę posiadającą homogeniczność temperatury +/-2% przy 150 stopniach Celsjusza? Odpowiedź Zamawiającego: 2 Ad. 1 Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu suszarkę posiadającą dokładność ustawienia temperatury 0,1 stopni Celsjusza. Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu suszarkę posiadającą moc grzewczą 980 stopni Celsjusza. Ad. 3 Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu suszarkę posiadającą czas nagrzewania do 150 stopni Celsjusza 20 min. Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 4.4.1 SWZ: Jest: - Czas nagrzewania do 100°C: ≤ 20 min Powinno być: - Czas nagrzewania: nie mniej niż 100°C w czasie 20 min Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu suszarkę posiadającą homogeniczność temperatury +/-2% przy 150 stopniach Celsjusza. Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SWZ.