Niepołomice dnia: 2025-07-07

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.20.2025.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa klubu malucha "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zabierzowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.20.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego przygotowania oferty. - Więźba dachowa – prosimy o załączenie do dokumentacji zestawienia więźby dachowej oraz rzutu więźby dachowej. - Wełna elewacyjna – prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycję z wełną mineralną. W przedmiarach robót ujęto ocieplenie wełną o powierzchni 207,38m2 natomiast nie została uwzględniona pod pozycjami 81 podkonstrukcja systemowa pod konstrukcje drewnianą (376.04m2) - Pozycja 94 – Wyposażenie pomieszczeń – prosimy o doprecyzowanie, jakie elementy wchodzą w skład wyposażenia pomieszczeń ujętego w tej pozycji. Czy pozycja ta obejmuje jedynie elementy wskazane w projekcie wnętrz Z2, w tym wyposażenie kuchni takie jak: ekspres do kawy, czajnik, zmywarka, lodówka, a także elementy z projektów Z3 oraz Z4? Czy należy uwzględnić również meble kuchenne, które nie zostały ujęte w zestawieniu? Dodatkowo, w kosztorysie brakuje pozycji związanej z maskownicami z MDF – czy należy je także uwzględnić w wycenie? Będziemy wdzięczni za wyjaśnienie powyższej informacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1. Rzut konstrukcji więźby dachowej ze wszystkimi wymienionymi elementami znajduje się w projekcie konstrukcji (rys. WZ-PTW-K-1002).

Ad.2. W zestawieniu należy uwzględnić dodatkowo pozycję wełny mineralnej do podkonstrukcji o pow. 376,04m2.

Ad.3. w poz. 94 zostało zawarte wyposażenie zgodnie z projektem aranżacji pomieszczeń (projekt wnętrz, rys. AW-3; AW- 10) oraz zestawieniami wyposażenia (projekt wnętrz, zestawienia Z-01; Z-02; Z-03, Z-04).

Na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono folder: „ Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 2”