Niepołomice dnia: 2025-07-09

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.20.2025.7

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa klubu malucha "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zabierzowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.20.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego przygotowania oferty: 1. Prosimy o potwierdzenie, czy wykładzina ma być montowana również na piętrze. W przedmiarze, w poz. 45, wskazane są pomieszczenia nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 oraz 1.7. Uprzejmie prosimy o załączenie rzutu piętra oraz wskazanie lokalizacji, w których przewidziano montaż wykładzin. 2.Czy w zakresie pozycji „warstwy dachowe – poz. P4” w przedmiarze zostały uwzględnione spadki? Czy przewidziano jedną płytę o grubości 12 cm plus spadki, czy dwie płyty o grubości 12 cm plus spadki? Ponadto prosimy o informację, czy uwzględniono również rynny oraz obróbki blacharskie. 3.Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru znajduje się element dotyczący identyfikacji oraz czy stanowi on część zamówienia. Będziemy wdzięczni za wyjaśnienie powyższych kwestii. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1. Wykładzina ma być montowana na parterze zgodnie z rys. AW-01_ Rzut posadzek. Ad.2. Połać dachowa w całości posiada jeden spadek przez co nie występują tutaj dodatkowe spadki. Na całości dachu przewidziano ocieplenie z wełny mineralnej gr. 24cm uwzględnione w przedmiarze. Ad.3. Identyfikacja wizualna stanowi część zamówienia i należy ja uwzględnić.