Niepołomice dnia: 2025-07-22

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.24.2025.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Doposażenie warsztatów szkolnych na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach projektu pod nazwą: Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.24.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie W nawiązaniu do opublikowanego zamówienia nr ZP.271.24.2025, chcielibyśmy prosić o uszczegółowienie jego części 1. w poniższych kwestiach. 1. Czy jest dopuszczalne zastosowanie drzwi wewnętrznych otwieranych na zawiasach zamiast przesuwnych? Przy założonych wymiarach kontenera, umieszczenie drzwi przesuwnych jest technicznie niemożliwe. 2. Kontenery jako cały produkt nie podlegają certyfikacji CE. Certyfikaty są wystawiane dla ramy kontenerów oraz materiałów, z których produkowane są kontenery. 3. Prosimy o uszczegółowienie, jak ma wyglądać ozdobna elewacja. Czy dodatkowa elewacja ma dotyczyć wszystkich ścian kontenera, czy tylko strony frontowej. Prosimy też o określenie materiału, z jakiego ma być wykonana (blacha laminowana, płyta elewacyjna, etc.). Dobór materiału i ilość elewacji znacząco wpłynie na cenę wykonania projektu. 4. Prosimy o podanie szczegółowego rozkładu wyposażenia pomieszczenia gospodarczego i aneksu kuchennego, tj. wymiary szaf, szafek, ilość półek i szuflad. 5. Jakiej klasy odporności na włamania mają zostać zastosowane rolety? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi wewnętrznych otwieranych na zawiasach. Ad 2. Zamawiający wymaga certyfikatu dla ramy oraz materiałów, z których wykonany jest kontener. Ad 3. Zamawiający informuje, że ozdobna elewacja dotyczy tylko strony frontowej. Ma być wykonana z płyty elewacyjnej. Ad 4. Aneks kuchenny: wymiary szafki ze zlewem jednokomorowym: 60 cm wymiary szafki z blatem: 90 cm (w tym 60 cm - szafka z 2 półkami oraz 30 cm szafka z 4 szufladami). Pomieszczenie gospodarcze: regał o wymiarach: 1m x 2m (z 5 półkami). Ad 5. Zamawiający określa klasę odporności rolet: RC3.