Kraków dnia: 2026-03-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.19.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Zakup i dostawa komory laminarnej (1szt.)  dla WTK - KC-DE-zp.25.19.2026”.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj.. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę podać minimalną szerokość blatu/ wymiar wewnętrzny komory laminarnej, jaki wymaga Zamawiający? Odpowiedź:

Zamawiający wymaga komory laminarnej o wymiarach mieszczących się w zakresach odpowiadających typowej najmniejszej klasie komór laboratoryjnych:
–wymiary blatu roboczego: 1000–1200 mm × 500–650 mm,
–wymiary zewnętrzne komory: 1200–1400 mm × 750–900 mm.

W związku z powyższym do opisu przedmiotu zamówienia zostaną dodane następujące zapisy:
–wymiary blatu roboczego: 1000–1200 mm × 500–650 mm,
–wymiary zewnętrzne komory: 1200–1400 mm × 750–900 mm.