## SOPZ załącznik nr 2
WIWa.272.8.2026 | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR PAKIETU | Nazwa | Producent | Model | Numer fabryczny | Rok produkcji | Pracownia/ lokalizacja | Ilość urządzeń | Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu serwisowego | Planowany termin wykonania usługi
1 | Spektrometr
1. | Spektrometr Avanta PM | GBC Scientific Eqipment | Avanta PM | A5846 | 2004 | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Przegląd okresowy spektrometru GBC FAAS: Przegląd spektrometru może wykonać tylko osoba posiadająca certyfikat GBC potwierdzający przeszkolenie w zakresie serwisowania spektrometrów GBC FAAS. Zakres czynności przy przeglądzie spektrometru: 1. Sprawdzenie układu optycznego pod kątem czystości elementów optycznych oraz pod kątem poprawności ustawiania deklarowanej długości fali. Wykonanie testów przy użyciu lampy Cu i Cs. 2. Sprawdzenie poprawności pracy układu korekcji tła przy użyciu filtra siatkowego. 3. Sprawdzenie poprawności ustawiania szczelin dla As, Cu, K oraz dla 0.0 nm. 4. Konserwacja układu wprowadzania próbki, regulacja rozpylacza. 5. Sprawdzenie układu gazowego pod kątem obecności zanieczyszczeń, sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń. 6. Wykonanie kalibracji dla Cu na wzorcach 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 w celu oceny poprawności pracy spektrometru. | do dnia 30 czerwca 2026 r.
2 | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
1. | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | ROCHE | MagNa Pure 96 | 5059 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1. Przeglądy serwisowe aparatów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych. 2. Zakres czynności: - kontrola procesu dekontaminacji urządzenia (lampa UV, procedura dekontaminacji), - sprawdzenie jednostki sterującej, - kontrola stacji procesowej: inkubator, płytka magnetyczna, pozycjonowanie, weryfikacja temperatury, - kontrola stacji chłodzenia oraz weryfikacja temperatury, - kontrola głowicy odczynników: sprawdzenie jednostki pętli odczynników 1 do 3, igieł, test szczelności, skaner kodów kreskowych-CCD, - kontrola głowicy procesowej: prawidłowość położenia, test szczelności, - sprawdzenie: pojemnika na płyny, wytrząsarki MGP, procesu płukania, - sprawdzenie etapu proces transfer, reagent transfer, - sprawdzenie lampy UV oraz Air Filter 120mm, Air Filter 92mm, - sprawdzenie prawidłowości generacji odpadów, - konserwacja, sprawdzenie poprawności działania oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, - wykonanie procedury Maintenance. | do dnia 16 lipca .2026 r.
2. | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | ROCHE | MagNa Pure 96 | 5085 | 2020 r. |  | 1