Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Przeglądy okresowe i naprawy – Aparaty do hemodializy Dialog+

- Dezynfekcja/Odwapnianie

- Przegląd wizualny

- Wymiana komponentów(Wymiana uszczelek, drenów i filtrów z zestawu konserwacyjnego)

- Kontrola funkcji

- Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z EN 62353/EN60601-1

- Uruchomienie zgodnie z instrukcją użytkowania

Zadanie nr 2. Przeglądy okresowe i naprawy – Fotele do dializ

- Inspekcja wzrokowa (kabel sieciowy, moduł sterowania, kabel pilota oraz membrana, przyłączenie silników

- Kontrola działania (w tym m. in. sprawdzenie złącza głównego, pilota, oparcia pleców, ruchu)

- Sprawdzanie działania pracy na zasilaniu bateryjnym w przypadku awarii zasilania

- Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego stosownie do EN 60601-1:2006

Zadanie nr 3. Pełna opieka serwisowa - Aparat RTG Optima 240 AMX

- Planowane Usługi Konserwacyjne (Przeglądy Techniczne)

- Pracę inżynierów serwisowych bez limitów – robocizna wraz z dojazdami

- Wymiana Części zamiennych oraz Części Specjalnych (lampa rtg, cewki) w przypadku ich awarii

- InSiteTM* - zdalne diagnozowanie uszkodzeń poprzez sieć komputerową oraz naprawy oprogramowania

- iLinqTM* - funkcja umożliwiająca natychmiastowe wezwanie pracowników serwisu do wykonania pracnaprawczych, diagnostycznych oraz zdalnych diagnostycznych za pomocą aplikacji zainstalowanej nakonsoli operatorskiej w przypadku aparatów posiadających tę funkcję

- Aktualne kody i klucze serwisowe, pochodzące z udokumentowanego legalnego źródła

- Wykonywanie testów specjalistycznych oraz akceptacyjnych zgodnie z przepisami